## 验收评审表
山东省被动式超低能耗绿色建筑示范工程项目专项验收表-材料专业
项目名称 |  |  | 验收日期
内容 |  | 技术要求 | 判定 | 验收意见
1.专项设计文件 | 1.1被动式超低能耗建筑设计专篇 | 建筑做法、材料表中材料性能。 | □符合 □不符合
| 1.2专项施工图设计图纸、设计变更 | 1.2.1居住建筑符合山东省工程建设标准《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》（DB37/T 5074-2016）中建筑设计的规定；公共建筑参照国家及省相关标准规范和技术导则执行。 | □符合 □不符合
|  | 1.2.2专项施工图设计审查中，材料专业相关审查意见及整改落实情况。 | □符合 □不符合
2.专项施工文件 | 2.2外墙、屋面工程专项施工组织方案 | 保温材料、网格布、粘结材料、锚栓等材料性能。 | □符合 □不符合
| 2.3门窗工程专项施工组织方案 | 门窗、气密层、遮阳系统等材料性能。 | □符合 □不符合
3.专项工程验收资料 | 3.1材料的出厂合格证明及进场复验报告 | 外墙、屋面、地面等节能保温，门窗、幕墙、玻璃等保温、气密、隔声材料的进场复验报告等。 | □符合 □不符合
| 3.2现场检测报告 | 保温系统拉伸粘接强度、锚栓抗拉承载力、保温构造做法检测报告，是否满足设计要求。 | □符合 □不符合
4.现场专项验收 | 建筑整体气密性、围护结构热工缺陷现场测试核查 | 现场进行建筑整体气密性测试，核查建筑气密材料的气密性。 | □符合 □不符合
|  | 现场进行围护结构热工缺陷测试。 | □符合 □不符合
专家签字