# 附录A  绿色建筑工程验收记录

表A.0.1  绿色建筑工程验收记录表

| 工程名称 |  | 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  | 分包单位 |  |
| 序号 | 专业名称 | 施工单位检查结果 | 设计单位验收情况 | 监理单位验收结论 |
| 1 | 建筑专业 |  |  |  |
| 2 | 结构专业 |  |  |  |
| 3 | 给排水专业 |  |  |  |
| 4 | 暖通专业 |  |  |  |
| 5 | 电气专业 |  |  |  |
| 6 | 景观专业 |  |  |  |
| 施工单位检查结果 | 项目负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 设计单位 验收情况 | 项目负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 监理单位 验收结论 | 项目负责人： （盖章） 年 月 日 |

# 附录B  建筑专业部分验收记录

## B.0.1  建筑专业部分验收记录按表B.0.1的规定填写。

表B.0.1  建筑建筑专业部分验收记录表

| 工程名称 |  | 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  | 分包单位 |  |
| GB/T 50378-2014 | DBJ51/T 009 | 检查情况及相关证明文件 | 本规定 条文号 | 审图结论 （是否参评） | 施工、分包单位检查结果 | 建设单位、监理验收意见 |
| 4.2.4 |  | 玻璃幕墙可见光反射比检测值 |  | 9.2.2 一般项 |  |  |  |
| 4.2.5 |  | 场地环境噪声符合设计要求 | □是 □否 | 9.2.3 一般项 |  |  |  |
| 4.2.8 |  | 场地出入口到达公共汽车站或轨道交通站的步行距离 |  | 9.2.4 一般项 |  |  |  |
|  |  | 场地出入口步行距离800米范围内的公共交通线路数量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有便捷的人行通道联系公共交通站点 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 4.2.9 |  | 场地内人行通道采用无障碍设计 | □是 □否 | 9.2.5 一般项 |  |  |  |
| 4.2.10 |  | 自行车停车设施有遮阳防雨措施 | □是 □否 | 9.2.5 一般项 |  |  |  |
|  |  | 采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式 | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 采用错时停车方式向社会开放 | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 合理设计地面停车位 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 4.2.11 |  | 居住建筑 | 场地出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m | □是 □否 | 9.2.6 一般项 |  |  |  |
|  |  |  | 场地出入口到达小学的步行距离不大于500m | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 场地出入口到达商业服务设施的步行距离不大于500m | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相关设施集中设置并向周边居民开放 | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 场地1000m范围内设有的公共服务设施 | □教育、□医疗卫生、□文化体育、□商业服务、□金融邮电、□社区服务、□市政公用、□市政管理 |  |  |  |  |
|  |  | 公共建筑 | 2种以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能 | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 配套辅助设施设备共同使用、资源共享 | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑向公众提供开放的公共空间 | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外活动场地错时向周边居民免费开放 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 5.2.3 |  | 外墙、屋面、外窗/幕墙热工性能指标比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度 |  | 4.2.1 一般项 |  |  |  |
|  |  | 供暖空调全年计算负荷降低幅度 |  |  |  |  |  |
| 8.1.1、8.2.1 |  | 主要功能房间室内噪声设计值 |  | 主要功能房间室内噪声检测值 |  | 9.1.1 主控项 |  |  |  |
| 8.1.2、8.2.2 |  | 外墙空气声计权隔声设计值 |  | 外墙空气声计权隔声检测值 |  | 9.1.1 主控项 |  |  |  |
|  |  | 分户墙、隔墙的空气声计权隔声设计值 |  | 分户墙、隔墙的空气声计权隔声检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼板的空气声计权隔声设计值 |  | 楼板的空气声计权隔声检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼板的计权标准化撞击声设计值 |  | 楼板的计权标准化撞击声检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 户门的空气声计权隔声设计值 |  | 户门的空气声计权隔声检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗的空气声计权隔声设计值 |  | 外窗的空气声计权隔声检测值 |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 |  | 有声学要求的房间声环境符合专项声学设计 |  | □是 □否 | 9.2.1 一般项 |  |  |  |
| 8.1.5 |  | 建筑围护结构内表面结露符合设计要求 | □是 □否 | 4.1.3 主控项 |  |  |  |
| 8.1.6 |  | 屋顶内表面最高温度计算值 |  | 屋顶内表面最高温度检测值 |  | 4.1.4 主控项 |  |  |  |
|  |  | 东外墙内表面最高温度计算值 |  | 东外墙内表面最高温度检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 西外墙内表面最高温度计算值 |  | 西外墙内表面最高温度检测值 |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 |  | 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰 | □是 □否 | 9.1.1 主控项 |  |  |  |
| 8.2.6 |  | 居住建筑采光系数标准值 |  | 居住建筑采光系数检测值 |  | 9.2.8 一般项 |  |  |  |
|  |  | 公共建筑主要功能房间采光系数标准值 |  | 公共建筑主要功能房间采光系数检测值 |  |  |  |  |  |
| 8.2.7 |  | 主要功能房间采光系数标准值 |  | 主要功能房间采光系数检测值 |  | 9.2.9 一般项 |  |  |  |
|  |  | 主要功能房间眩光值标准值 |  | 主要功能房间眩光值检测值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下空间天然采光设置符合设计要求 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 8.2.8 |  | 外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳设施符合设计要求 | □是 □否 | 4.2.8 一般项 |  |  |  |
| 8.2.10 |  | 居住建筑房间通风开口面积与房间地板面积比例符合设计要求 | □是 □否 | 9.2.10 一般项 |  |  |  |
|  |  | 居住建筑设有明卫 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  | 项目专业技术负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 设计单位 验收情况 |  | 项目专业技术负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： （盖章） 年 月 日 |

# 附录C  结构专业部分验收记录

## C.0.1  建筑结构专业部分验收记录按表C.0.1的规定填写。

表C.0.1  建筑结构专业部分验收记录表

| 工程名称 |  | 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  | 分包单位 |  |
| GB/T 50378-2014 | DBJ51/T 009 | 检查情况及相关证明文件 | 本规定 条文号 | 审图结论 （是否参评） | 施工、分包单位检查结果 | 建设单位、监理验收意见 |
| 7.1.2 |  | 混凝土梁纵向受力普通钢筋全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋 | □是 □否 | 4.1.1 主控项 |  |  |  |
|  |  | 混凝土柱纵向受力普通钢筋全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 7.1.3 |  | 纯装饰性构件设置符合设计要求 | □是 □否 | 4.1.2 主控项 |  |  |  |
| 7.2.3 |  | 住宅建筑土建与装修一体化设计符合设计要求 | □是 □否 | 4.2.2 一般项 |  |  |  |
|  |  | 公共建筑土建与装修一体化设计符合设计要求 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 7.2.4 |  | 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）符合设计要求 | □是 □否 | 4.2.3 一般项 |  |  |  |
| 7.2.5 |  | 采用工业化生产的预制构件用量比例 |  | 4.2.4 一般项 |  |  |  |
| 7.2.6 |  | 采用整体化定型设计的厨房 | □是 □否 | 4.2.4 一般项 |  |  |  |
|  |  | 采用整体化定型设计的卫浴间 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 7.2.8 |  | 现浇混凝土全部采用预拌混凝土 | □是 □否 | 4.2.5 一般项 |  |  |  |
| 7.2.9 |  | 建筑砂浆采用预拌砂浆的比例 |  | 4.2.5 一般项 |  |  |  |
| 7.2.10 |  | 混凝土结构400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例 |  | 4.2.6 一般项 |  |  |  |
|  |  | 混凝土结构强度等级在C50及以上混凝土占竖向承重结构中混凝土总量的比例 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构或混合结构中Q345及以上高强钢材用量的比例 |  |  |  |  |  |
| 7.2.11 |  | 混凝土结构高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例 |  | 4.2.6 一般项 |  |  |  |
|  |  | 钢结构采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 7.2.12 |  | 可再利用材料和可再循环材料用量比例 |  | 4.2.7 一般项 |  |  |  |
| 说明 |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  | 项目专业技术负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 设计单位 验收情况 |  | 项目专业技术负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： （盖章） 年 月 日 |

# 附录D  给排水专业部分验收记录

# D.0.1  建筑给排水专业部分验收记录按表C.0.1的规定填写。

表D.0.1  给排水专业部分验收记录表

| 工程名称 |  | 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  | 分包单位 |  |
| GB/T 50378-2014 | DBJ51/T 009 | 检查情况及相关证明文件 | 本规定 条文号 | 评价结论 （是否参评） | 施工、分包单位检查结果 | 建设单位、监理验收意见 |
| 6.1.3 |  | 用水器具等级 | □1级 □2级□3级 | 6.1.1 主控项 |  |  |  |
| 6.2.2 |  | 管网漏损措施是否与设计一致 | □是 □否 | 6.2.1 一般项 |  |  |  |
| 6.2.3 |  | 给水系统减压阀设置是否与设计一致 | □是 □否 | 6.2.2 一般项 |  |  |  |
| 6.2.4 |  | 计量水表设置是否与设计一致 | □是 □否 | 6.2.3 一般项 |  |  |  |
| 6.2.8 |  | 空调设备或系统节水冷却措施是否与设计一致 | □是 □否 | 6.2.4 一般项 |  |  |  |
| 6.2.10 |  | 非传统水源利用是否与设计一致 | □是 □否 | 6.2.5 一般项 |  |  |  |
| 6.2.11 |  | 冷却水补水是否采用非传统水源 | □是 □否 | 6.2.6 一般项 |  |  |  |
| 说明 |  |
| 施工单位 检查结果 | 项目技术负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 设计单位 验收情况 | 项目技术负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 监理单位 验收意见 | 监理工程师： （盖章） 年 月 日 |

# 附录E  暖通专业部分验收记录

## E.0.1  建筑暖通专业部分验收记录按表E.0.1的规定填写。

表E.0.1  暖通专业部分验收记录表

| 工程名称 |  | 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  | 分包单位 |  |
| GB/T 50378-2014 | DBJ51/T 009 | 检查情况及相关证明文件 | 本规定 条文号 | 评价结论 （是否参评） | 施工、分包单位检查结果 | 建设单位、监理验收意见 |
| 8.1.4 |  | 室内温度是否与设计一致 | □是 □否 | 5.1.1 主控项 |  |  |  |
|  |  | 室内湿度是否与设计一致 | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 新风系统是否与设计一致 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 5.2.4/5.2.5 |  | 冷（热）源机组能效是否与设计一致 | □是 □否 | 5.2.1 一般项目 |  |  |  |
|  |  | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比是否与设计一致 | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比是否与设计一致 | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 通风空调系统风机的单位风量耗功率是否与设计一致 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 5.2.7 |  | 全空气系统是否采用全新风运行或可调新风比运行 | □是 □否 | 5.2.2 一般项目 |  |  |  |
| 5.2.8 |  | 是否能够实现部分负荷情况下运行 | □是 □否 | 5.2.3 一般项目 |  |  |  |
| 5.2.13 |  | 是否设置经济合理的排风能量回收装置 | □是 □否 | 5.2.4 一般项目 |  |  |  |
| 8.2.9 |  | 是否采用调节方便、可提高人员舒适性的空调末端 | □是 □否 | 5.2.5 一般项目 |  |  |  |
| 5.2.15 |  | 余热废热系统是否与设计一致 | □是 □否 | 8.2.1 一般项目 |  |  |  |
| 5.2.16 |  | 可再生能源利用系统是否与设计一致 | □是 □否 | 8.2.2 一般项目 |  |  |  |
| 8.2.11 |  | 建筑功能区域气流组织是否与设计一致 | □是 □否 | 9.2.17 一般项目 |  |  |  |
| 11.2.6 |  | 主要功能房间的空气处理措施是否与设计一致 | □是 □否 | 9.2.20 一般项目 |  |  |  |
| 说明 |  |
| 施工单位 检查结果 | 项目技术负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 设计单位 验收情况 | 项目技术负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 监理单位 验收意见 | 监理工程师： （盖章） 年 月 日 |

# 附录F  电气专业部分验收记录

## F.0.1  建筑电气专业部分验收记录按表F.0.1的规定填写。

表F.0.1  建筑电气专业部分验收记录表

| 工程名称 |  | 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  | 分包单位 |  |
| GB/T 50378-2014 | DBJ51/T 009 | 记录情况及相关证明文件 | 本规定 条文号 | 审图结论 是否参评 | 施工、分包单位检查结果 | 建设单位、监理验收意见 |
| 5.1.3 |  | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗是否进行独立分项计量 | □是□否 | 7.1.1 主控项 |  |  |  |
| 8.1.3 |  | 照明数量和质量是否符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50736的规定 | □是□否 | 7.1.2 主控项 |  |  |  |
| 7.2.1 |  | 各房间或场所的照明功率密度值是否高于现行国家标准 | □是□否 | 7.2.1 一般项 |  |  |  |
| 5.2.9 |  | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统是否采取分区、定时、感应等节能控制措施 | □是□否 | 7.2.2 一般项 |  |  |  |
| 5.2.10 |  | 照明功率密度值是否达符合设计要求 | □是□否 | 7.2.1 一般项 |  |  |  |
| 5.2.11 |  | 是否合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能措施 | □是□否 | 7.2.3 一般项 |  |  |  |
| 5.2.12 |  | 三相配电变压器是否满足现行国家标准 | □是□否 | 7.2.3 一般项 |  |  |  |
| 5.2.12 |  | 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求 | □是□否 | 7.2.3 一般项 |  |  |  |
| 8.2.7 |  | 主要功能房间是否有合理的控制炫光措施 | □是□否 | 9.2.9 一般项 |  |  |  |
| 8.2.12 |  | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域是否是指室内空气质量控制系统 | □是□否 | 9.2.14 一般项 |  |  |  |
|  |  | 是否对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动 | □是□否 | 9.2.12 一般项 |  |  |  |
|  |  | 是否实现室内污染物浓度超标实时报警，并于通风系统联动 | □是□否 | 9.2.12 一般项 |  |  |  |
| 8.2.13 |  | 地下车库是否设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置 | □是□否 | 9.2.13 一般项 |  |  |  |
| 说明 |  |
| 施工单位 检查结果 | 项目专业技术负责人： （盖章）年月日 |
| 设计单位 验收情况 | 项目专业技术负责人： （盖章）年月日 |
| 监理单位 验收意见 | 专业监理工程师： （盖章）年月日 |
| 建设单位 验收意见 | 专业监理工程师： （盖章）年月日 |

# 附录G  景观专业部分验收记录

## G.0.1  建筑景观专业部分验收记录按表G.0.1的规定填写。

表G.0.1  建筑景观专业部分验收记录表

| 工程名称 |  | 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  | 分包单位 |  |
| GB/T 50378-2014 | DBJ51/T 009 | 记录情况及相关证明文件 | 本规定 条文号 | 审图结论 是否参评 | 施工、分包单位检查结果 | 建设单位、监理验收意见 |
| 4.2.4 |  | 室外夜景照明安装情况与设计是否一致 | □是 □否 | 9.2.2 一般项 |  |  |  |
| 6.2.7 |  | 绿色灌溉节水方式 | □喷灌 □微喷灌 □滴灌 □其他 | 9.2.7 一般项 |  |  |  |
|  |  | 节水灌溉设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  | 项目专业技术负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 设计单位 验收情况 |  | 项目专业技术负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 监理单位 验收意见 |  | 专业监理工程师： （盖章） 年 月 日 |
| 建设单位 验收意见 |  | 专业监理工程师： （盖章） 年 月 日 |