上海市工程建设规范

上海市海绵城市建设技术规程

DG/T

上海市工程建设规范

上海市海绵城市建设技术规程

DG/T

主编单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

批准部门：上海市住房和城乡建设管理委员会

试行日期：年月日

2017  上海

上海市住房和城乡建设管理委员会文件

沪建管[201  ]号

上海市住房和城乡建设管理委员会

关于批准《上海市海绵城市建设技术规程》

为上海市工程建设规范的通知

各有关单位：

由上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司主编《上海市海绵城市建设技术规程》，经技术审查和我委审核，现批准为上海市工程建设规范，统一编号为DG/T      ，自年月日起实施。

本规范由上海市住房和城乡建设管理委员会负责管理、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司负责解释。

上海市住房和城乡建设管理委员会

二〇一年月日

前言

为全面贯彻落实国务院和住房城乡建设部关于加强城市基础设施建设与推进海绵城市相关工作要求，根据《关于印发<2016年上海市工程建设规范和标准设计编制计划>（第二批）的通知》（沪建标定〔2016〕589号）的要求，在上海市住房和城乡建设管理委员会指导下，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准和要求，在广泛征求意见的基础上，编制本规程。

本技术规程共8章，主要内容包括：1.总则；2.术语；3.水量和水质；4.规划；5.设计；6.施工和验收；7.运行维护；8.监测和控制；附录。

本规程由上海市住房和城乡建设管理委员会负责管理，由上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请将相关资料寄送上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（地址：上海市中山北二路901号，邮编：200092），以供今后修订时参考。

| 主编单位： | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参编单位： | 上海市城市规划设计研究院 |  |  |  |  |
|  | 华东建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 上海市绿化管理指导站 |  |  |  |  |
|  | 上海市水务规划设计研究院 |  |  |  |  |
|  | 华东师范大学 |  |  |  |  |
| 主要起草人： | 张辰（以下按姓氏笔划为序） |  |  |  |  |
|  | 丁一 | 丁磊 | 王盼 | 王瑛 | 王本耀 |
|  | 王磊 | 王雪明 | 车越 | 尹冠霖 | 包子翰 |
|  | 叶少帆 | 左倬 | 吕永鹏 | 朱家真 | 朱雪诞 |
|  | 李佳毅 | 李轶伦 | 刘瑾 | 刘恩芳 | 张建频 |
|  | 陈嫣 | 严巍 | 时珍宝 | 茹雯美 | 陈亚杰 |
|  | 陈煜权 | 杨凯 | 杨柳 | 郑晓光 | 周艺文 |
|  | 金敏 | 郭羽 | 郭亚丽 | 赵俊 | 钱少华 |
|  | 徐凤 | 徐国强 | 高承勇 |  |  |
| 主要审查人： |  |  |  |  |  |

上海市建筑建材业市场管理总站

二〇一七年九月二十日

目次

1 总则	1

2 术语	6

3水量和水质	10

3.1一般规定	10

3.2水量	12

3.3 水质	17

4规划	18

4.1一般规定	18

4.2总体规划层面	18

4.3详细规划层面	21

4.4项目实施方案层面	26

5 设计	28

5.1一般规定	28

5.2平面布局和竖向设计	33

5.3技术措施	39

6 施工和验收	63

7 运行维护	76

8监测和控制	84

附录A  上海地区海绵城市绿地建设推荐植物种类表	92

本规程用词说明	97

引用标准名录	98

附：条文说明	100

Contents

# 1 总则

1.0.1为全面贯彻落实国家关于海绵城市建设的相关要求，科学推进上海市海绵城市的建设，指导相关规划编制、工程建设、运行维护、绩效评估等工作，结合本市实际，制订本规程。

【条文说明】说明制定本规程的宗旨和目的。

1.0.2本规程适用于上海市海绵城市相关规划编制以及建筑与小区、绿地、道路与广场、水务等系统新、改、扩建项目的设计、施工和验收、运行维护、监测和控制。

【条文说明】规定本规程的适用范围。

1.0.3海绵城市建设包括“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种技术措施，涵盖源头减排系统、排水管渠系统和排涝除险系统，本规程的内容以源头减排相关技术为主。

【条文说明】规定本规程的内容范围。

海绵城市建设应统筹源头减排系统、排水管渠系统和排涝除险系统。源头减排系统，又称低影响开发雨水系统，可以通过对雨水的渗透、储存、调节、转输与截污净化等功能，有效控制径流总量、径流峰值和径流污染；排水管渠系统即传统排水系统，应与源头减排系统共同组织径流雨水的收集、转输与排放；排涝除险系统，用来应对超过雨水管渠系统设计标准的雨水径流，一般通过综合选择自然水体、多功能调蓄水体、行泄通道、调蓄池、深层隧道等自然途径或人工设施构建。以上三个系统并不是孤立的，也没有严格的界限，三者相互补充、相互依存，是海绵城市建设的重要组成部分。

本规程的内容主要以源头减排系统中的相关技术措施为主，包括建筑与小区、绿地、道路和水务系统中可应用的绿色屋顶、透水铺装、生态树池、生物滞留设施、生态护岸等低影响开发技术。

1.0.4海绵城市建设应坚持规划引领、生态优先、安全为重、因地制宜和统筹建设的原则。

【条文说明】规定海绵城市建设的原则。

海绵城市建设应充分发挥规划引领作用，从规划层面统筹平衡建筑与小区、绿地、道路与广场和水务等系统关系，确保各类指标科学合理、切实可行；应科学划定蓝线和绿线，在开发建设过程中注重对河流、湖泊、湿地、坑塘和沟渠等城市原有生态系统的保护和修复，优先利用自然排水系统与低影响开发设施，实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和可持续水循环，提高水生态系统的自然修复能力，维护城市良好的生态功能；应以保护人民生命财产安全和社会经济安全为出发点，坚持绿色基础设施和灰色基础设施相结合，坚持工程性措施和非工程性措施相结合，综合提升城市排水防涝能力，保障城市水安全；应综合分析上海的水文地质特点和项目所在地的实际情况，根据问题导向和目标导向，合理确定海绵城市建设的各项控制目标和指标，科学规划和布局，选择适用技术；应注重顶层设计，统筹协调城市建设和城市水系统的关系，改变城市发展理念，系统推进海绵城市建设，发挥综合效益。

1.0.5  海绵城市建设应以批准的城镇总体规划为主要依据，与城镇排水防涝、河道水系、道路交通、园林绿地和环境保护等专项规划和设计相协调。

【条文说明】规定海绵城市建设与相关规划的关系。

海绵城市建设是城市发展和建设理念的转变，不仅仅与水务系统相关，还涉及建筑与小区系统、绿地系统、道路系统等多系统，如绿色屋顶与建筑设计相关，生态树池、生物滞留设施的设置要与绿地系统规划和功能衔接，透水铺装、行泄通道的设置要与道路交通规划和设计衔接等。因此，海绵城市建设需要与城镇排水防涝、河道水系、道路交通、园林绿地和环境保护等专项规划和设计协调和衔接。

1.0.6  海绵城市建设需规划、建筑、绿化、道路、排水、水利等专业相互配合、相互协调。

1.0.7  海绵城市建设过程中，对径流污染严重的工业区、加油站等区域，不应采用渗透设施，避免对地下水和周边水体造成污染。

1.0.8海绵城市建设设施应采取保障公众安全的防护措施，不得对建筑、绿地、道路的安全造成负面影响，并应根据需要设置警示标志。

1.0.9海绵城市建设过程中，除应执行本规程的规定外，尚应符合现行国家、行业和本市有关标准的规定。

【条文说明】有关标准包括《室外排水设计规范》GB50014、《城市绿地设计规范》GB50420、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400。

《室外排水设计规范》GB50014是指导我国城镇、工业区和居住区永久性室外排水工程设计的重要规范。近年来，我国多个城市都出现了不同程度的内涝现象，雨水径流污染也成为城镇水环境的主要污染源之一，雨水的综合管理日益受到关注。为了积极应对这一情况，《室外排水设计规范》GB 50014于2011年和2014年两次进行局部修订，增加了多项有关低影响开发和雨水调蓄的内容。海绵城市建设涵盖源头减排系统、排水管渠系统和排涝除险系统，其中源头减排系统的规划和设计应与传统的排水管渠系统和排涝除险系统相衔接，因此，进行低影响开发系统规划和设计时，应将本规程和《室外排水设计规范》GB 50014的相关内容相互印证，共同遵守。在《室外排水设计规范》GB 50014中已明确规定的内容，本规范不再重复。

住房和城乡建设部于2016年6月28日发布了《城市绿地设计规范》局部修订的公告：批准《城市绿地设计规范》GB50420-2007局部修订的条文，本次局部修订主要技术内容是：根据住房城乡建设部2014年颁布的《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》的要求，对原规范中与海绵城市建设技术指南中的要求不协调的技术条文进行了修改，并增加了城市绿地海绵城市建设的原则和技术措施的条文。经此次修改的原条文同时废止。因此，进行低影响开发系统规划和设计时，应将本规程和《城市绿地设计规范》GB50420的相关内容相互印证，共同遵守。在《城市绿地设计规范》GB50420中已明确规定的内容，本规范不再重复。

住房和城乡建设部于2016年10月25日批准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400为国家标准，本标准在原《建筑与小区雨水利用工程技术规范》基础上，根据海绵城市建设最新要求进行修订，补充与海绵城市建设相关的术语、技术要求及控制目标。因此，进行低影响开发系统规划和设计时，应将本规程和《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400的相关内容相互印证，共同遵守。

# 2 术语

2.0.1海绵城市sponge city

指城市像“海绵”一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。其本质，是根据城市生态需求，以城市雨水综合管理理念加强城市规划建设和管理，促进雨水的吸纳、蓄渗和缓释，改善城市的水循环过程。

2.0.2低影响开发（LID）low impact development

指在城市开发建设过程中，通过生态化措施，尽可能维持城市开发建设前后水文特征不变，有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值与径流污染的增加等对环境造成的不利影响。

2.0.3年径流总量控制率volume capture ratio of annual rainfall

根据多年日降雨量统计数据分析计算，通过自然和人工强化的入渗、滞留、调蓄和收集回用，场地内累计全年得到控制（不直接排入规划区域外）的雨水量占全年总降雨量的比例。

2.0.4年径流污染控制率volume capture ratio of annual urban diffuse pollution

等同于年径流污染物总削减率，以固体悬浮物（SS）的削减量来计算。年径流SS削减率等于区域内海绵城市建设设施对SS的削减总量占区域年径流SS总量的比例。

2.0.5径流峰值控制率volume capture ratio of runoff peak flow

低影响开发设施在设计降雨的情况下，最大进水流量和最大出水流量的差值与最大进水流量之间的比值。

2.0.6雨水资源利用率the ratio of rainwater resource utilization

区域系统和建筑与小区系统的雨水资源利用率指年雨水利用总量占年降雨量的比例；绿地系统的雨水资源利用率指绿地系统年雨水利用总量占绿地区域年径流总量的比例。

2.0.7 排涝除险设施 local flooding control facilities

用于控制内涝防治设计重现期下超出源头减排设施和排水管渠承载能力的雨水径流的设施。

2.0.8海绵城市设计降雨量design rainfall depth of sponge city

为实现一定的年径流总量控制目标（年径流总量控制率），用于确定海绵城市建设设施设计规模的降雨量控制值，一般通过当地多年日降雨资料统计数据获取，通常用日降雨量（mm）表示。

2.0.9雨水渗透stormwater infiltration

在降雨期间使雨水分散并渗透到人工介质内、土壤中或地下，以增加雨水回补地下水、净化径流和削减径流峰值的措施。

2.0.10雨水滞留stormwater retention

在降雨期间暂时储存部分雨水，以增加雨水渗透、蒸发并收集回用的措施。

2.0.11雨水调蓄stormwater detention

在降雨期间调节和储存部分雨水，在降雨后再排至下游排水系统、受纳水体或污水处理厂，以削减径流峰值或径流污染的措施。

2.0.12绿色屋顶green roof

又称种植屋面或屋顶绿化，指在高出地面以上，与自然土层不相连接的各类建筑物、构筑物的顶部和天台、露台上由表层植物、覆土层和疏水设施构建的具有一定景观效应的绿化屋面。

2.0.14生物滞留设施（雨水花园）bioretention system, bioretention cell

通过植物、土壤和微生物系统滞留、渗滤、净化雨水径流的设施。

2.0.16透水铺装pervious pavement

可渗透、滞留和排放雨水并满足荷载要求和结构强度的铺装结构。

2.0.17生态树池ecological tree pool

生态树池是树木生长的地下空间，多采用适合树木生长的专用配方土，底部设置有排水盲管，可消纳其周边铺装地面产生的部分雨水径流，是生物滞留设施的一种。

2.0.18植草沟grass swale

用来收集、输送和净化雨水的表面覆盖植被的明渠，可用于衔接其他海绵城市建设单项设施、城市雨水管渠和超标雨水径流排放系统。主要型式有转输型植草沟、渗透型的干式植草沟和经常有水的湿式植草沟。

2.0.19地形改造topography reform

指在原始地形限定的改造范围内通过设计等高线或控制点高程来改造原有地形的方式。

2.0.20植被缓冲带grass buffer

指坡度较缓的植被区，经植被拦截和土壤下渗作用减缓地表径流流速，并去除径流中的污染物。

2.0.21渗管/渠infiltration pipe/trench

具有渗透和转输功能的雨水管或渠。

2.0.22浅层调蓄设施shallow stormwater storage tank

采用人工材料在绿地、广场或停车场下部浅层空间设置的雨水调蓄设施，可为矩形镂空箱体、半管式、管式等多种结构。

2.0.23路面边缘排水系统pavement edge drainage system

沿路面结构外侧边缘设置的排水系统。通常由透水性填料集水沟、纵向排水管、过滤织物等组成的。

2.0.24地块径流削减量runoff reduction of unit area

根据年径流总量的单元控制目标对应的海绵城市设计降雨量，综合考虑单元类型和不同地类的分布比例，计算得到的地块雨水径流控制量。

2.0.25生态护岸ecological slope protection

包括生态挡墙和生态护坡，指采用生态材料修建、能为河湖生境的连续性提供基础条件的河湖岸坡，以及边坡稳定且能防止水流侵袭、淘刷的自然堤岸的统称。

# 3水量和水质

## 3.1一般规定

3.1.1海绵城市建设应坚持问题导向和目标导向相结合，通过分析评估合理确定近远期建设的目标和指标。

3.1.2  海绵城市规划和建设的控制目标应以地区排水除涝、水污染防治和水环境改善为主要目标，逐步推进雨水资源利用，促进城市资源的综合利用。具体控制目标包括年径流总量控制率、年径流污染控制率、排水防涝标准和雨水资源利用率等。

3.1.4建设区域不应因设置源头减排设施而降低城镇雨水管渠系统的设计标准。

【条文说明】规定设置了源头减排设施的区域的雨水管渠系统设计标准不应降低。

低影响开发设施受降雨频率与雨型、源头减排设施建设与维护管理条件等因素的影响，一般对中、小降雨事件的峰值削减效果较好，对特大暴雨事件，虽仍可起到一定的错峰缓排作用，但其峰值削减幅度往往较低。因此，为保障城市安全，在源头减排设施的建设区域，城市雨水管渠和泵站的设计重现期、径流系数等设计参数仍然应当按照《室外排水设计规范》（GB50014）中的相关标准执行。

3.1.5 年径流总量控制率应综合考虑当地水资源情况、降雨规律、开发强度、海绵城市建设设施情况和经济发展水平等因素后确定；年径流污染控制率应结合区域内建设情况、用地性质、水环境质量要求、径流污染特征等合理确定。

3.1.6  年径流总量控制率和海绵城市设计降雨量的对应关系应按表3.1.6执行。

表3.1.6 上海市年径流总量控制率与海绵城市设计降雨量的关系

| 年径流总量控制率（%） | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海绵城市设计降雨量（mm） | 13.4 | 18.7 | 22.2 | 26.7 | 33.0 |

【条文说明】规定年径流总量控制率和海绵城市设计降雨量的对应关系。

本市年径流总量控制率对应的设计降雨量值的确定，是通过统计学方法获得的。根据徐家汇气象站气候资料数据，选取近30年（反映长期的降雨规律和近年气候的变化）日降雨（不包括降雪）资料，扣除小于等于2 mm的降雨事件的降雨量，将降雨量日值按雨量由小到大进行排序，统计小于某一降雨量的降雨总量（小于该降雨量的按真实雨量计算出降雨总量，大于该降雨量的按该降雨量计算出降雨总量，两者累计总和）在总降雨量中的比率，此比率（即年径流总量控制率）对应的降雨量（日值）即为设计降雨量。图1为本市年径流总量控制率对应的设计降雨量的关系图。

- 本市年径流总量控制率对应的设计降雨量的关系图

## 3.2水量

3.2.1市域内各区域年径流总量控制率的确定，应符合下列规定：

1应综合考虑区域现状和相关规划、开发强度与建设情况等因素后确定，取值范围宜为70%~85%。

2对于因存在特殊情况、不适合上述年径流总量控制率取值范围的区域，经相关研究论证，可进行微调，调整幅度应控制在±10%以内。

【条文说明】规定市域内各区域年径流总量控制率的确定。

住建部《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》（试行）中规定，上海位于年径流总量控制率分区的III区，年径流总量控制率范围为75%~85%。《上海市海绵城市建设指标体系》（试行）中提出新建项目年径流总量控制率不低于80%、改建项目年径流总量控制率不低于75%的要求。

考虑到本市不同区域现状和规划用地情况、开发强度、建设动态、建设需求等因素差异较大，规定市域内各区域年径流总量控制率范围为70%~85%。对于因存在特殊情况、不适合上述年径流总量控制率取值范围的区域，如改建难度大的老旧地块、现状绿地水面较低且新改建地块占比低的区域等，经相关研究论证，可进行微调，调整幅度应控制在±10%以内。

3.2.2单元控制目标应按表3.2.2的规定取值。对于集中新改建单元与部分新改建单元，如无特殊情况，地块径流削减量指标加权叠加后，需满足单元控制目标要求，按表3.2.2的规定取值。

表3.2.2（控规）单元控制目标

| 单元类型 | 集中新、改建单元 | 部分新、改建单元 | 保留单元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年径流总量控制率 | 80% | 75% | 不要求控制与校核单元控制目标 |
| 海绵城市设计降雨量 | 26.7mm | 22.2mm | 22.2mm |

注：1集中新、改建单元是指规划新、改建地块面积占比大于等于80%的控规单元；部分新、改建单元是指规划新、改建地块面积占比大于等于50%、小于80%的控规单元；保留单元是指规划新、改建地块面积占比小于50%的控规单元。

2针对特殊的控规单元（如面积过大、过小、用地类型单一、地类比例特殊等），如上表中的控制目标取值不合理时，可对单元控制目标进行±5%的微调，并取相应的海绵城市设计降雨量数值。其中，如有经论证确无法达到单元控制目标的控规单元，应作为保留单元处理，不要求控制与校核单元目标，仅通过地块指标形式进行控制。

3.2.3主要地类系统的径流削减量占比宜按表3.2.3取值。对于集中新改建单元和部分新改建单元，如无特殊情况，地块径流削减量指标加权叠加后，应符合主要地类系统径流削减占比指标要求。

表3.2.3主要地类的径流削减占比指标

| 单元控制目标 | 主要地类指标 | 集中新、改建单元 | 部分新、改建单元 | 保留单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年径流总量控制率 |  | ≥80% | ≥75% | 不要求分解与校核此指标 |
|  | 建筑与小区 削减占比 | 35%~40% | 30%~35% |  |
|  | 绿地削减占比 | 25%~30% | 15%~25% |  |
|  | 道路广场 削减占比 | 12%~15% | 10%~12% |  |
|  | 河道与雨水系统削减占比 | 28%~15% | 45%~28% |  |

注：1上表中各主要地类系统分摊后的削减占比之和应为100%。

2根据《建筑与小区雨水利用技术规范》（GB 50400），建筑与小区指的是根据用地性质和使用权属确定的建设工程项目使用场地和场地内的建筑，包括民用项目和工业厂区。

3在水系发达、河湖水面率较高的控规单元，特别是针对部分新、改建单元，在建筑与小区、道路与广场等类用地的径流削减量占比较难达到控制指标推荐取值下限的情况下，可适当提高河道与雨水系统的削减占比，并通过后续细化规划导引和工程手段切实提高该区域河道与雨水系统的调蓄能力。

3.2.4雨水管渠设计重现期，应按表3.2.4的规定取值，并应符合下列规定：

1新建地区按本规定执行，建成区应结合地区改建、道路建设等更新排水系统，并按本规定执行。

2同一排水系统可采用不同的设计重现期。

表3.2.4 雨水管渠设计重现期

| 区域位置 | 雨水管渠设计重现期 |
| --- | --- |
| 中心城及周边地区 | 5年一遇 |
| 其他地区 | 3～5年一遇 |
| 地下通道和下沉式广场等 | ≥30年一遇 |

注：表中所列设计重现期适用于采用年最大值法确定的暴雨强度公式。

3.2.5当地区整体改建时，对于相同的设计重现期，改建后的径流量不得超过原有径流量。

3.2.6除涝标准为20年一遇降雨重现期，应配以相应雨型、洪（潮）型。

【条文说明】规定本市区域治涝设计标准。

区域治涝标准应同时以设计暴雨重现期、设计暴雨历时、设计潮型、涝水排除时间和排除程度等指标表示。根据《上海市治涝标准》DB31-G2-16029规定，本市区域除涝设计暴雨重现期标准为20年一遇，设计暴雨历时一般为24h，设计潮位采用与2005年“麦莎”典型设计雨型同步的实测潮型，涝水排除时间为24h，排除程度为地面不受淹。

- 中心城及新城内涝防治设计重现期应采用100年一遇，其它地区应采用50年一遇。

【条文说明】规定本市内涝防治设计重现期。

上海属于超大城市，根据《室外排水设计规范》GB50014和《城镇内涝防治技术规范》GB51222的相关规定，超大城市内涝防治设计重现期应为50~100年。中心城及新城人口密集、经济条件较好，故采用规定上限，其它地区采用规定下限。

- 海绵城市建设应鼓励开展雨水资源利用，区域规划控制指标中雨水资源利用率不宜低于5%。

- 建筑与小区系统中，宜对屋面雨水进行收集回用，新建住宅、公建和改建公建项目的雨水资源利用率不宜低于5%，规划用地面积2hm2以上的新建公建应配套建设雨水收集利用设施。

- 绿地系统中，新建绿地项目的雨水资源利用率不宜低于10%，改建绿地项目的雨水资源利用率不宜低于5%。

- 当以径流总量控制为目标时，地块内各源头减排设施的设计调蓄容积之和，即总调蓄容积，不应低于根据目标控制率计算得出的地块总产流量。计算总调蓄容积时，应符合下列规定：

1顶部和结构内部有蓄水空间的源头减排设施（如下凹式绿地、雨水花园、湿塘等）的蓄水量计入总调蓄容积。

2转输型植草沟、明沟、初期雨水弃流、潜流湿地等对径流总量削减贡献较小的设施，其调蓄容积不计入总调蓄容积。

3受地形条件、汇水面大小等影响，设施调蓄容积无法发挥径流总量削减作用的设施，以及无法有效收集汇水面径流雨水的设施具有的调蓄容积不计入总调蓄容积。

【条文说明】规定年径流总量控制率的计算原则。

年径流总量控制率对应的控制降雨过程位于降雨初期阶段，如图1（左）所示，主要目的是控制初期雨水引起的径流污染，而用于削减峰值的控制降雨过程位于降雨峰值阶段，控制的是超过一定径流量的降雨阶段。

图1 不同目标下的控制降雨阶段示意图

（左：年径流总量控制；右：削减峰值控制）

因此，用于年径流总量控制计算的调蓄容积不应包括用于削减峰值流量的调节容积。受地形条件、汇水面大小等影响，设施调蓄容积无法发挥径流总量削减作用的设施，如较大面积的下沉式绿地，往往受坡度和汇水面竖向条件限制，实际调蓄容积远远小于其设计调蓄容积，以及无法有效收集汇水面径流雨水的设施具有的调蓄容积不计入总调蓄容积。

- 地块总产流量，即源头减排设施设计调蓄量宜采用容积法进行计算。

V= 10HφF               （式3.2.12）

式中：V——设计调蓄容积，m3；

H——设计降雨量，mm；

φ——综合雨量径流系数，按地块下垫面比例加权平均计算；

F——汇水面积，hm2。

## 3.3 水质

3.3.1  年径流污染控制率以悬浮物（SS）的控制率计，各类海绵城市建设设施对于径流污染物的控制率应以实测数据或相关经验数据为准。

3.3.2  年径流污染控制率的实现应由源头减排系统和排水管渠系统共同承担。

3.3.3  城镇排水系统截流标准，应符合下列规定：

1合流制排水系统截流倍数宜为3~5倍，同时应采取调蓄措施，提高截流标准。

2分流制排水系统，应实施严格的雨污分流，宜对初期雨水进行截流、调蓄和处理，分流制地区的强排雨水系统应设置初期雨水截流设施。

# 4规划

## 4.1一般规定

4.1.1海绵城市规划应与上海市城乡规划体系相衔接，可分为总体规划与详细规划两个层面。为满足近期建设需要，深化落实海绵城市规划目标和策略，可进一步编制海绵城市建设实施方案。

4.1.2海绵城市规划应与同层次的城乡规划及其他专项规划相协调。

4.1.3海绵城市规划应与同层次的城乡规划范围相一致。

4.1.4海绵城市规划的技术方法应包括相关指标、要素控制和空间布局引导。通过对城市功能区、用地布局、城市高程、用地占比、建设用地开发强度、地类或地块的径流削减量等指标以及蓝线、绿线等的控制，贯彻海绵城市建设指导思想和基本原则，在城市建设管理中落实海绵城市建设要求。

## 4.2总体规划层面

4.2.1总体规划层面的海绵城市规划应统筹确定全市或区域海绵城市建设各项目标和指标。

【条文说明】应针对各种用地性质和建设条件，提出不同的年径流总量控制目标。

4.2.2总体规划层面的海绵城市规划应从全市或区域范围内综合考虑不同区域的现状排水条件、建设条件等因素，分区域确定地区排水防涝、水污染防治、水环境改善和雨水资源利用目标，提出战略性对策。

【条文说明】战略性对策包括针对各种地形、地质、水文条件，而提出不同的海绵城市实施途径与适宜措施。其中，实施途径包括生态保护、生态修复和低影响开发，措施包括各类绿色基础设施及非工程类措施。

4.2.3总体规划层面的海绵城市规划应与全市总体规划、区域总体规划、新城、新市镇总体规划及排水系统专业规划、城市排水（雨水）防涝综合规划等相关水务行业规划相协调。

4.2.4市域海绵城市规划应包括下列内容：

1基于现状调查与分析的城市排水防涝现状评价，总结现状存在问题并进行趋势研判。

2提出以海绵城市建设为指导的总体规划策略。

3确定海绵城市理念指引下的城市开发导向和系统布局（城市空间布局导向、空间管控要求和设施布局要求等）。

4确定年径流总量控制目标为核心的多目标管控体系。

5以水利分区、建设条件等为要素，划分不同区域，对不同区域进行分区指引。下层次总体规划中的海绵城市专项规划应落实上层次规划中提出的分区指引中的相关内容。

【条文说明】海绵城市理念下的城市开发导向和系统布局的内容包括：城市空间布局导向、空间管控要求、用地布局要求、重要海绵城市生态要素与大型公共海绵城市设施布局要求等。应遵循“以水定城、以水定产、以水定人、以水定地”的原则，从海绵城市建设角度合理确定城市发展规模，布局城市建设用地，保护自然生态空间。

（1）用地布局规划内容应明确对生态敏感区、河流水域、林地等自然基底的保护，明确公共海绵空间布局，城市建设用地应尽可能避开河湖、坑塘、沟渠和低洼地，控制城市不透水地面面积。

（2）生态环境保护与资源利用规划内容应充分利用生态空间构建城市生态安全格局，预控城市生态廊道，明确面源污染防治措施，提出合流制溢流污染控制设施的布局要求，提出雨水利用要求。

（3）绿地系统规划内容应明确公园绿地和防护绿地的海绵城市建设要求。

（4）城市水系规划内容应与海绵城市雨水系统相衔接，对防洪水系还应在明确其行洪功能的同时提升生态功能。

（5）排水、防涝规划内容应在城市内部预控自然调蓄空间，优先利用城市湖泊、绿地、空地等自然生态空间滞蓄超标雨水，明确城市涝水行泄通道，统筹布局泄洪通道和蓄滞场所，构建城市建成区内外协调的防洪排涝工程体系。在污水处理厂的规模安排中充分考虑城市面源污染治理的需求，尤其是雨水径流污染治理的需求，并在污水处理厂的用地需求中予以落实，明确海绵设施与污水管网的协调等要求。

（6）绿线、蓝线规划应明确重要自然保护空间、河湖水系的保护要求。

4.2.5区域海绵城市规划除应包括4.2.4的内容，还应包括下列内容：

1结合区域总体规划中确定的城镇体系，对新城、镇区和农村地区分别提出水污染防治策略、年径流总量控制目标和年径流污染控制目标等。

2提出海绵城市建设的政策性导向和工程性手段。

4.2.6新城、新市镇海绵城市规划除应包括4.2.5的内容，还应包括下列内容：

1结合新城、新市镇总体规划中提出的单元划分，对各个单元分别提出水污染防治策略、年径流总量控制目标、年径流污染控制目标。

2提出海绵城市建设的政策性导向和工程性手段。

## 4.3详细规划层面

4.3.1详细规划层面的海绵城市规划应落实城市总体规划和相关专项规划等上位规划中提出的海绵城市控制目标和建设要求，明确海绵城市建设的重点方向和重点区域，指导海绵城市建设项目开展。

4.3.2详细规划层面的海绵城市规划，应包括下列内容：

1开展海绵城市建设影响因素分析，包括区域水文地质、排水防涝体系、下垫面特性和功能区划等。

2落实城市总体规划和相关专项规划等上位规划中提出的海绵城市控制目标与建设要求，确定单元控制目标，并以地块为基本单位，实现相关规划指标和其它规划要求的分解与落地。

3提出海绵城市建设的系统方案，明确各类规划用地中的海绵城市建设要求和主要措施，合理布局规划范围内公共性质的重要的海绵城市建设设施。

4编制海绵城市规划图则，将各地块的海绵城市相关控制目标、指标等控制性要素和相关规划导引纳入图则中。

【条文说明】在单元控制目标分解过程中，在以地块为基本单位的基础上，还应将道路、河道等用地的控制目标按分区、分块或分段进行分解。

4.3.3详细规划层面的海绵城市规划提出的规划指标应包括控制性指标和引导性指标。

4.3.4控制性指标是为实现相关控制目标或建设要求而制定的具备约束性或强制力的指标，应以基于年径流总量控制目标而制定的地块径流削减量为核心管控指标。

4.3.5地块径流削减量指标的制定和校核，应符合下列规定：

1应在单元控制目标的基础上，以主要地类系统削减量占比为重要参考，根据地块的规划用地属性、单元内地类比例结构、单元类型、地块规划建设动态等因素，制定地块径流削减量指标。

2控规单元内各地块径流削减量总和应满足年径流总量控制目标中的单元控制目标（参见3.2.2），各主要地类系统的径流削减占比宜符合3.2.3的相关规定。

【条文说明】关于地块径流削减量指标在规划制定与校核：

1地块径流削减量指标在规划制定中的计算方法：

（1）

式中：——地块的径流削减量（m3）；

——特征调整因子，取值宜参考见表1。如有因实际情况或要求而不适用表1取值的地块，可据实确定此因子取值。

Hc——单元控制目标对应的海绵城市设计降雨量（mm）；

Sn——地块面积（m2）。

2地块径流削减量指标在制定后应按公式2进行总量校核，按公式3进行各地类的径流削减占比校核。

（2）

式中：——规划进行海绵城市建设（或改造）的地块径流削减量（m3）；

——规划不进行海绵城市建设（或改造）的绿地的径流削减量（m3）；G1类地块按33.3/1000* SG1计算，G2类地块按照26.7/1000* SG2计算，SG1、SG2分别为G1和G2地类地块的面积，单位为m2；

——规划不进行海绵城市建设（或改造）的非绿地地块的径流削减量（m3）；按5.5/1000*Sother计算，Sother为此类地块的总面积，单位为m2；

——规划河道与雨水系统的径流削减量（m3）；河道的径流削减量按Hc/1000*S河道计算；雨水系统的径流削减量按照其设计调蓄能力进行计算；

Sall——单元面积（m2）。

（3）

式中：——建筑与小区、绿地、道路广场、河道与雨水系统中的任意一类系统的径流削减占比；

——建筑与小区、绿地、道路广场、河道与雨水系统中的任意一类系统的径流削减量（m3）；

Sall——单元面积（m2）。

- 地块削减量计算特征调整因子取值参考表

|  |  | 集中新、改建单元 |  | 部分新、改建单元 |  | 保留单元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新改建地块 | 保留地块 | 新改建地块 | 保留地块 | 新改建地块 | 保留地块 |
| R |  | 0.6-1.0 | 0.6 | 0.6-1.0 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| C |  | 0.8-1.1 | 0.8 | 0.8-1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 |
| M |  | 0.4-0.6 | 0.4 | 0.4-0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| W |  | 0.4-0.6 | 0.4 | 0.4-0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| S |  | 0.4-0.7 | 0.4 | 0.5-0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| G | G1 | 1.2-1.8 | 1.4 | 1.2-1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
|  | G2 | 1.2-1.6 | 1.2 | 1.2-1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |

注：1.表中保留地块是在控规中规划建设动态为“保留”或“在待建”的地块中具备海绵化改造计划或改造可能的地块，不具备改造可能的纳入其他削减量部分进行计算。

2.未包含于此表中的各类建设用地地块（例如D、T、U等）以及地块类型包含于此表中无法进行海绵城市建设设施建设特殊地块（例如C7、C9等），其径流削减量纳入本底削减量部分进行计算。

4.3.6引导性指标是为实现相关控制目标或建设要求而制定的建议性、导向性指标，可用于指导控制性指标之外的海绵城市建设目标的实现，或指导控制性指标的具体实现途径。

【条文说明】引导性指标具体可包括：下凹式绿地率、透水铺装率、绿色屋顶率、单位硬化面积调蓄容积等。

4.3.7详细规划层面的海绵城市规划应通过蓝线、绿线等规划控制线的划示，明确河湖水域与道路绿化隔离带的范围，保证河湖水面率、绿地率等上位规划指标得到落实。

4.3.8详细规划层面的海绵城市规划应针对各地块提出海绵城市相关设施的配置引导。配置引导的编制应基于对地块的规划用地类型、容积率、整体功能布局要求和周边情况、水文地质等特点分析，应遵循节约资源、保护环境、因地制宜、经济适用的规划原则。

4.3.9详细规划层面的海绵城市规划应因地制宜配置各地块中海绵城市相关设施。

【条文说明】上海市海绵城市设施配置与用地对应关系宜按表2的规定实施。

- 海绵城市相关设施规划配置

| 设施名称 | 用地类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 居住用地（R） | 公共设施用地（C） | 工业用地（M） | 仓储物流用地（W） | 对外交通用地（T） | 道路广场用地（S） | 市政设施用地（U） | 绿地（G） |
| 透水铺装 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ |
| 屋顶绿化 | √ | √ | √ | √ | × | × | ○ | √ |
| 下凹式绿地 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ |
| 生物滞留设施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 湿塘 | √ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | √ |
| 雨水湿地 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | √ | × | √ |
| 蓄水池 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 雨水罐 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × |
| 植草沟 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 植被缓冲带 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ |
| 初期雨水弃流设施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 下沉式广场 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ |

注：√宜选用  ○可选用  ×不宜选用

## 4.4项目实施方案层面

4.4.1项目实施方案宜以详细规划层面的海绵城市规划范围作为编制范围，也可选取有特定需求的地块、街坊或汇水区开展实施方案编制。

4.4.2实施方案编制应以落实详细规划层面海绵城市相关控制指标为基本目的，系统性地对地块的海绵城市建设进行统筹安排。

4.4.3海绵城市建设实施方案，应包括下列内容：

1以上位规划中的海绵城市相关控制指标为基础，综合分析规划范围的规划下垫面特性、市政雨水系统情况、绿地和水系情况、发展定位、建筑控制要求、景观要求等情况，提出规划范围内海绵城市建设的主要目标和实现目标的主要措施类型，并分析得出海绵城市建设中可能存在的矛盾和潜在问题。

2在明确建设目标和措施类型的基础上，参考上位规划的引导性指标和配置引导，结合对各类海绵城市工程设施的特点分析，完成设施的初步选型。

3制定设施布局方案并开展设施参数设计，完成海绵城市规划设计情景方案。

4通过相关的降雨径流模型、决策支持系统等工具，对规划情景方案的径流控制效果进行验证和评价。

5综合考虑设施效果、运行性能、建设与运营维护成本、生态景观效益等因素，基于模型类软件系统或其他数学方法，优化初始规划情景，形成集科学性、可行性、经济性为一体的海绵城市规划设计方案。

【条文说明】条文所述海绵城市建设的主要目标主要包括：水量、水质、景观、生态等方面；实现目标的主要措施主要包括：渗、滞、蓄、净、用、排等类型。

# 5 设计

## 5.1一般规定

5.1.1海绵城市建设应根据规划要求进行设计，各个设计阶段应包括海绵城市设计内容，合理确定各项技术措施。

【条文说明】为了使海绵城市设施真正落实到实处，海绵城市建设提出了全过程控制的要求，因此，各个设计阶段应包括海绵城市设计内容。

5.1.2区域和地块的海绵化设计流程宜按照整体分析、指标测算、方案设计、复核优化和设计实施等阶段进行。

1应根据区域和地块的规划要求，分析场地及其周边地理环境，对地形、地貌、地势、标高、土质、绿化、水系等进行整体解析；对于改造区域和地块，还应分析其现状排水管渠系统和排涝除险系统存在的问题。

2对于新建区域和地块应根据规划用地性质规定的容积率、覆盖率、绿地率、道路等级等，测算海绵城市规划控制目标的可达性，对于改造区域和地块，还应结合改造难度的评估进行测算。

3方案设计。应结合地块整体设计要求，根据海绵城市建设控制性指标和引导性指标，因地制宜地选用海绵城市建设技术，确定建设内容和规模，对海绵城市建设技术措施进行设计，旧城区以优先利用现有设施为主，因地制宜采用综合措施；优化、提高现有设施的功能标准和运行效率，对现有管道等设施采用新技术、新工艺改造，局部地区新建高标准设施，解决内涝和污染问题。新建城区以保护和利用自然生态资源为前提，通过优化规划方案，以海绵技术为主进行多方案组合。对重点工程应开展多方案比选，优选技术先进、经济可靠的技术，确定设计方案。

4复核优化。根据相关规划中海绵城市建设设施的内容和规模，复核海绵城市建设指标和要求，并对方案进行优化。

5设计实施。按照完善后的海绵城市建设方案，进行设计和实施，提出控制要求和保证措施。

【条文说明】规定地块的海绵化设计流程。

5.1.3区域和地块的海绵城市设计，应充分发挥自身各设计元素的海绵城市理念和作用，并符合下列规定：

1应最大限度地保护和修复区域内原有的水域、湿地、植被等生态环境。

2应营造有利于雨水就地消纳的平面布局和竖向设计，并为超过雨水管渠设计重现期的暴雨设置调蓄空间或行泄通道。

3应综合考虑地块功能要求、下垫面类型、土壤渗透性、地下水位、地形坡度和空间条件，合理选择适用的低影响开发技术。

【条文说明】实现海绵城市应根据本地自然地理条件、水文地质特点、水资源状况，因地制宜，科学利用既有的资源，做到科学、合理、经济。建筑与小区、绿地、道路与广场的海绵化设计应首先满足各类地块的功能要求，特别是绿地。绿地作为生态文明的载体，应义不容辞地担当起尊重自然、顺应自然、保护自然的重任。但是在目前我国城市绿地率比较低的情况下，绿地本身承担着的生态、景观和游憩的功能更应该得到保障和尊重。在强调绿地功能复合的同时、在建设海绵型城市绿地的同时应该首先确保城市绿地的景观和游憩功能不受影响，以达到城市绿地建设与生态城市建设的和谐统一。

5.1.4绿地率和河湖水面率应满足规划和相应的指标要求。绿地中应种植有利于雨水滞留吸纳的本地适生植物。小区的绿地率宜设置一定比例的集中绿地。

【条文说明】绿地率和河湖水面率是海绵城市建设的重要指标，是生态斑块的重要组成部分。《上海市绿化条例》、《上海市海绵城市建设指标体系》（试行）、《上海市水污染防治行动计划实施方案》和《上海市环境保护和生态建设“十三五”规划》等相关文件中对绿地率和河湖水面率作了相关规定。G类绿地占建设用地比例应不低于15%；新建建成区绿地率不宜低于34%，改建区域（项目）中绿地率不应低于现状值；新建小区的绿地率宜设置一定比例的集中绿地，集中绿地率不宜低于10%；新建道路红线内的绿地率不宜低于15%，主干道不宜低于20%。全市河湖水面积应只增不减，河湖水面率指标值为10.5%，某一规划区域内的河面率的取值，可以根据规划区域特点，在平衡全市河面率的基础上，进行上下浮动调整，但不应低于现状值。

5.1.5绿地是重要的海绵体，其海绵化设计应符合下列规定：

1绿地的海绵城市设计应优先使用简单、非结构性、低成本的源头径流控制设施，设施的设置应与绿地的总平面、竖向、植物景观相协调。

2对不满足植物种植要求的土壤应进行改良并满足雨水的渗或滞的要求。

3有水体的绿地可按规划要求接纳客水。

【条文说明】城市绿地应该结合海绵城市建设的要求，根据各地区的自然经济实际情况，因地制宜地合理设置各类源头径流控制设施。首先应该确保满足各类绿地自身的定位功能，避免本末倒置。不同的城市绿地类型应该按照绿地总体设计对植物布局、功能、空间、尺度、形态基地的实际情况与需求采用与其相对应的低影响开发设施。绿地中适宜的海绵城市建设设施和技术措施，应根据绿地的具体情况，采用土地保护与修复、透水铺装、下凹式绿地、雨水花园、植草沟、生态树池、雨水湿塘、表流人工湿地、植被缓冲带等海绵性设施及技术措施。

5.1.6种植设计，应符合下列规定：

1应根据场地条件和土壤特性选择适宜的植物种类及配置模式；土壤的理化性状应符合当地的土壤标准，并满足雨水渗透的要求，其指标可按现行行业标准《绿化种植土壤》CJ/T340的相关规定执行；

2源头减排设施内的植物应根据设施水分条件、雨水径流水质进行选择，宜选用耐涝、耐旱、耐污染能力强的本地适生植物。

【条文说明】规定种植设计的相关要求。

绿地土壤应满足雨水渗透的要求，不满足渗透要求的应进行土壤改良。绿化土壤宜使用绿化废弃物、有机肥、草炭等有机介质，促进土壤团粒结构形成，增加土壤的渗透能力。

绿地低影响开发设施的植物种类选择应根据滞水深度、雨水渗透时间、种植土厚度，水污染物负荷及不同植物的耐水湿程度等条件确定。

5.1.7海绵城市建设的源头减排设施应建设有效的溢流排放设施，并应与排水管渠系统和排涝除险系统有效衔接。

5.1.8含渗透功能的源头减排设施设置，应符合下列规定：

1设施边界与建筑物基础的距离应大于3m，不足3m的应设置防渗膜。

2设施底部与当地的地下水季节性高水位的距离应大于1m，不足1m的应设置防渗膜。

3与道路相邻的设施应在道路路基外设置防渗设施。

【条文说明】关于含渗透功能的源头减排设施设置的一般规定。

1含渗透功能的源头减排设施包括生物滞留设施、植草沟、生态树池、透水路面等设施。规定设施与附近建筑基础的安全距离主要是为了避免其积蓄的雨水渗入基础。当设施下方设有防渗膜，并与周围土壤完全隔绝时，可不受本规定限制。

2当地下水位过高时，可能在设施底部形成季节性积水，造成设施失效，且有可能污染地下水，因此，设施布置时，应调查了解当地的地下水位，特别是雨季的高水位情况，避免地下水进入透水基层。

3与道路相邻的设施应在道路路基外设置防渗设施，防止雨水渗透破坏路基和路面。

## 5.2平面布局和竖向设计

- 建筑与小区的平面布局，应符合下列规定：

1 应减少硬质下垫面的大面积连续设置。

2 宜在场地排水的下游设置集中绿地。

- 建筑与小区的竖向设计，应符合下列规定：

1 应按照地块原有场地标高，结合土方平衡，确定绿地标高或室外建筑明沟/散水标高。

2 小区内部道路标高宜高于周边道路。

3小区内道路、广场、露天停车场和庭院步道等宜坡向绿地，宜将雨水口设置在绿地内或建设雨水导引设施。

4场地有坡度时，绿地应结合场地坡度等高线，分块设计不同标高的绿地。

5绿地面积大于300m2时，绿地内宜设置排水盲沟，并设置溢流雨水口。雨水口顶面的标高宜高于其周边绿地标高50mm。

6建筑室内地坪标高应高于小区道路路面标高。

【条文说明】合理的竖向设计是有效安全管理雨水的重要方法，对此提出小区竖向设计的原则，以便更好实施，使海绵城市的建设落到实处。

- 小区内硬化地面的雨水口宜设在汇水面的最低处，雨水口内应设截污挂篮。

【条文说明】本条款是对雨水口高程的规定，目的是避免硬化地面积水。同时对雨水净化也提了要求。

- 当室外地面有高差时，宜采用缓坡过渡，坡度应小于8%。

【条文说明】高差容易产生安全隐患，出于安全的考虑所有高差均建议采用缓坡过渡。

- 绿地的平面布局设计应综合协调和合理布局空间、地形、园路、广场、出入口、水体、植物等，以及雨水排放和调蓄等设施，并应符合下列规定：

1  应符合现行行业标准《公园设计规范》CJJ48的相关规定，满足绿地的生态、景观和游憩各项功能；海绵城市建设雨水系统设计应符合现行国家标准《城市绿地设计规范》GB50420的相关规定，并应达到年径流总量控制率、年径流污染控制率等海绵城市建设指标的要求；

2  面积大于2hm2的绿地，宜根据场地条件设置水体，并应符合绿地各项用地比例的规定；面积小于2 hm2可设置雨水花园。径流污染较严重的绿地，在条件允许的前提下，应设置湿塘或人工湿地等设施；

3  应倡导绿色和节约的原则，雨水利用应以入渗和景观水体补水与净化回用为主；土壤入渗率低的绿地应以调蓄、回用设施为主；

4  绿地内的景观水体可作为雨水调蓄设施，并与绿地总体景观相协调。

【条文说明】本条是基于《城市绿地分类标准》（GJJ/T85-2002）之公园绿地之分类（G1）和《公园设计规范》（CJJ48），公园绿地设计首先应符合各项用地比例指标、功能分区等基本规定，在此基础上，融入并达到海绵城市建设雨水系统设计的要求。

- 绿地的竖向设计应以总体设计布局和控制高程为依据，营造有利于雨水就地消纳的地形并与相邻用地相协调，并应符合下列规定：

1  绿地的竖向地形设计应满足植物的生境要求，有利于雨水的排蓄，有利于创造多种地貌和竖向空间。

2  绿地内园路和硬地铺装的周围宜设置雨水花园、植草沟、生态树池、下凹式绿地等设施，消纳雨水径流。

3  硬地铺装的汇水区标高应高于下凹式绿地，雨水径流通过地表坡度汇集到过滤设施或转输设施中，而后进入下凹式绿地。

4  若园路雨水污染物含量较低，雨水径流可分散进入下凹式绿地；反之，雨水径流可通过设置的排水口汇入过滤或转输设施，进入下凹式绿地。

5  雨水溢流口可设置在下凹式绿地中，也可设置在绿地与硬地铺装的交界处，其设计高程应符合相关的技术规定。

【条文说明】规定绿地的竖向设计要求。

1竖向设计时，既要考虑绿地内的功能需求及海绵型设计，同时也应考虑绿地周边其他用地的排水，处理好统筹协调的关系。

2在总图设计的基础上，除了创造一定的地形形态和空间外，还应为绿地的雨水排蓄创造良好的基础条件；同时，也应为植物的种植设计和植物的生长创造必要的条件。

- 城市道路雨水径流应通过有组织的汇流和转输，经截污等预处理后可排入道路红线内、外绿地内，并可通过设置在绿地内的雨水渗透、储存、调节等海绵城市建设设施进行处理。

【条文说明】海绵型道路设计按照人行道、专用非机动车道与车行道来设计，车行道可设置表面排水式透水铺装，减少地表径流，雨水通过边缘排水系统进入雨水管渠，或者部分进入机非分隔带中吸收消纳；专用非机动车道可采用透水铺装；人行道可采用透水铺装与生态树池，同时可根据红线外绿地情况，将人行道雨水排入绿地内，超标雨水进入雨水管渠。

- 道路的海绵性设计应结合红线内外绿地空间、道路纵坡和标准断面、市政雨水系统布局等，充分利用既有条件合理设计，合理确定雨水设施，并应符合下列规定：

1中央隔离绿化带立缘石顶部标高应高于绿化种植土5cm。

2机非隔离绿化带中宜设置生物滞留设施、雨水调蓄或蓄渗设施。

3 城区内已建下穿式立交桥、低洼地等严重积水点的改造，应充分利用周边现有绿地空间，建设分散式调蓄设施。

【条文说明】规定道路的海绵性设计要求。

1中央隔离绿化带立缘石高于绿化种植土，防止避免绿化带中雨水径流流出，将种植土带到路面上形成污染。海绵道路设计考虑将部分路面雨水进入到机非隔离绿化带中，设置生物滞留设施、雨水调蓄或蓄渗设施以滞蓄路面径流。

3下穿式立交桥、低洼地所处汇水区最低点，雨水径流至此后再无其他出路，需要通过泵站强排，因此需要，应充分利用周边现有绿地空间，建设分散式调蓄设施，防止“客水”汇入低洼区域。

- 广场及周边区域的雨水径流应通过有组织的汇流和转输，经截污等预处理后引入城市绿地内的雨水渗透、调蓄等海绵城市建设设施消纳并衔接区域内的排水管渠设施和排涝除险设施。

- 广场的海绵性设计，应符合下列规定：

1宜采用透水铺装。

2广场树池应采用生态树池。

3当广场有水景需求时，宜结合雨水调蓄设施共同设计。

4应在广场绿地内开展微地形设计，设置植草沟、雨水花园等小型分散设施，形成流畅、自然的雨水排水路径。

5当广场位于地下空间上方时，设施必须做防渗处理。

6位于城市易涝点的广场，在满足自身功能的前提下，宜设计为下沉式。

- 人行道的海绵性设计，应符合下列规定：

1 人行道宜采用透水铺装。

2 人行道设置的树池，宜采用生态树池，宜将相邻的树池通过人行道透水铺装、人行道下方铺填专用种植土或人行道下方设置蓄渗模块连接形成连续的海绵体。

3人行道与专用非机动车道间设置的绿化隔离带，宜采用下凹式设计，使两侧雨水汇集到绿化带中，并宜将雨水口设置于下凹式绿化带中。

【条文说明】常规树池周边为密实材料，不透气和透水，树木生长较差，通过透水铺装、专用种植土可将树池连通，一方面保证透水功能，另外一方面促进树木生长。

- 城市道路红线外公共绿地的设计，应符合下列规定：

1当公共绿地设计标高低于人行道时，应根据道路坡向使红线内人行道和红线外地表径流汇入绿地中进行滞留与净化，宜结合周边地块条件设置植草沟和雨水湿塘等设施，控制径流污染。

2当公共绿地设计标高高于人行道时，宜在绿地下设置蓄渗模块，收集调蓄人行道和绿地的雨水径流。

- 城市道路濒临河道时，路面径流宜通过地表漫流或暗渠等形式排入河道。宜在道路与河道之间设置植被缓冲带、生态护岸等措施，控制径流量、径流污染和峰值流量。

- 河湖水体的平面布置，应符合下列规定：

1岸线应布置在规划水系蓝线范围内，宜依据现有河势走向，保留和恢复河道的自然弯曲形态。

2陆域缓冲带内径流污染治理的海绵性设施宜布置在径流污染严重的区域和雨水排放口处，原位净化设施重点布设在水质污染严重的河段、湖域。

3各类海绵性设施、原位净化设施的布置，应保证河湖行洪、排涝、引排水、通航等基本功能不受影响。

【条文说明】原位净化设施是指在不占用陆域用地的基础上，直接在河湖水域中采用物理、化学、生物或生态方法对污染水体进行就地处理的一类设施，包括曝气增氧、生态浮床、生物膜等。陆域缓冲带内设置的各类海绵性设施，以及河段、湖域中设置的各类原位净化设施，应根据河湖具体情况有针对性的加以选用并确定规模。

- 河湖水体的竖向设计，应符合下列规定：

1  雨水宜自流进出陆域缓冲带、海绵性设施与河湖水域。

2  在满足规划断面基础上，宜通过设置不同坡比、平台高度和宽度、人工岛、河（湖）床深潭浅滩等，形成多样化的断面形式。

3  从水体到陆域宜构建形成以从沉水植物、浮叶植物、挺水植物群落向陆生植物群落平稳过渡的滨岸植物带。

【条文说明】河湖水体的竖向设计主要与海绵城市建设设施的运行能耗以及生态系统构建有关，需体现出运行低碳节能、生境条件和生物系列多样、生态系统结构稳定的理念。

## 5.3技术措施

- 绿色屋顶的设计，应根据种植基质深度和景观复杂程度确定，分为简单式和花园式。上海地区平屋面根据结构荷载和功能需求可采用简单式和花园式绿色屋顶，坡屋面一般采用简单式绿色屋顶。绿色屋顶面积占宜建屋顶绿化的屋顶面积的比例不应低于30%。通常将地下或半地下建筑顶板也纳入绿色屋顶的范围。绿色屋顶设计应符合相关国家及地方的规范和标准，并应符合下列规定：

1基质深度应根据植物需求、屋顶荷载和构造确定。简单式绿色屋顶种植土厚度应不小于100mm，花园式绿色屋顶种植土厚度应不小于900mm，地下室顶板种植土厚度应不小于1500mm。

2绿色屋顶雨水排放应设置过滤系统，避免覆土的流失。

3绿色屋顶的植物选择应满足《种植屋面工程技术规程》（JGJ155-2013）、《垂直绿化技术规程》DBJ08-75-98及《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75）的相关规定。

4 对于坡度较大的绿色屋顶，应考虑在屋面板上设置防滑的构造措施；对于改建项目，应根据改建建筑的自身情况而选择适宜的绿色屋顶形式，尤其应注意做好屋面结构荷载复核和加固，以及屋面的防水层及阻根层的构造措施。

【条文说明】规定绿色屋顶的设计要求。

1）绿色屋顶率指屋顶绿化面积占宜建屋顶面积的比例。宜建屋顶绿化的屋顶是指建筑高度50m以下的混凝土平屋面，同时应结合屋顶平面布置，综合考虑比例、尺度、面积等指标。

2）简单式屋顶绿化: 以绿化种植为主的屋顶绿化花园式屋顶绿化: 除了绿化种植，兼有铺装园路，园林小品的屋顶绿化。

3）适宜上海绿色屋顶种植的植物品种见DGTJ08-75-2014立体绿化技术规程的附录A。

4）耐水湿品种见《上海地区海绵城市绿地建设推荐植物种类表》。

5）一般绿色屋顶上的雨水应先通过种植土层的滞留与过滤后再排出，因此为保证雨水先进入种植土层，屋面的雨水口设置标高不得低于种植土的标高。

6）新建、改建绿色屋顶的屋面构造层次及特殊构造措施见《上海市海绵城市建设技术标准图集》建筑与小区系统，种植屋面章节的内容。

7）绿色屋顶除能有效滞留雨水外，还具有改善屋顶热工性能以及生态效应，条件允许都鼓励设置，但工程建设有许多限制条件，如必须设在室外的室外设备，绿色屋顶的日常维护问题等等，因此仅仅规定在公共建筑的屋顶上设置绿化。随着绿化技术的成熟和发展，国家政策的支持，绿色屋顶将越来越普及。

- 地下室顶板上部种植绿化，应符合下列要求：

1地下室顶板上覆土厚度应大于1.5m，地下室的顶板高程应低于周边道路的平均高度1.5m或周边道路的最低点1.0m。

2地下建筑顶板采用反梁结构或坡度不足时，应在每仓各道反梁底部预留不少于2个贯通盲沟的孔洞，截面积应不小于100cm2，并采取防堵塞措施；底部排蓄水的盲沟截面积应不小于300 cm2。局部排水不畅时，应采用耐水淹植物。

【条文说明】规定地下室顶板上部种植绿化设计要求。

1.5m厚的覆土是保障多数绿化成活重要条件，通常的树木其根系厚度都小于1.5m，为了保证覆土的有效厚度特规定此条,对于地块周边道路高差较大时，可按道路的平均高度或最低点控制。

地下室顶板采用反梁结构在工程中是常见的，为了保证种植绿化的存活率，需要有组织的进行疏排水，所以要求在每道反梁底部预留不少于2个贯通盲沟的孔洞，并且需要有防止孔洞堵塞的措施，如包覆土工布等。

- 生物滞留设施设计，应符合下列规定：

1 应选择地势平坦、土壤排水性良好的场地，不得设置在供水系统或水井周边。

2应分散布置，规模不宜过大，汇水面积宜为雨水花园面积的20～25倍。常用雨水花园单位面积宜为30m2～40m2，蓄水层宜为0mm～300mm，边坡坡度宜为1:4。

3  填料层厚度宜为50cm。地形开敞、径流量大的区域宜采用调蓄型雨水花园设计，可采用瓜子片作为填料层填料；硬质铺装密集、径流污染较严重的区域宜采用净化型雨水花园设计，可采用沸石作为填料层填料；径流量较大、径流污染较严重的区域宜采用综合功能型雨水花园设计，可采用改良种植土作为填料层填料。

4生物滞留设施内应设置溢流设施，溢流设施顶部标高应根据设计蓄水层厚度确定。溢流出水口应设置碎石等消能设施，防止水流冲刷和侵蚀；

5  在生物滞留设施的汇水区入口和坡度较大的植被缓冲带边缘，应采用隔离纺织层、种植固土植被、添加覆盖物等措施固定绿地内土壤。

6 对于有污染的道路、停车场等周边的绿地，可在生物滞留设施的汇水区入口之前设置过滤型植草沟或前置塘。

7  植物品种应选择当地适生的耐水湿植物和耐污染的观赏性植物。

【条文说明】规定生物滞留设施设计要求。

生物滞留设施中的植物选取要满足耐淹要求并与景观效果协调一致。生物滞留设施植物应选耐水湿品种见《上海地区海绵城市绿地建设推荐植物种类表》。周边雨水宜分散进入生物滞留设施，当集中进入时应在入口处设置缓冲措施。

- 当建筑与小区生物滞留设施等海绵城市建设设施的表面蓄水层设计深度大于200mm时，应设置固定围护栏杆和安全警示标志。

【条文说明】规定建筑与小区生物滞留设施设计要求。

对于儿童来说，水塘深度大于200mm当不小心摔倒时，就可能引起窒息，出于安全考虑应设置固定围护栏杆和安全警示标志，避免不必要的纠纷。

- 非机动车道与机动车道间设置的绿化隔离带，宜通过土壤改良来增加其入渗率，采用生物滞留设施收集道路雨水时，应符合下列规定：

1综合考虑绿化相关规划要求和生物滞留设施占地需求，设置生物滞留设施的机非隔离绿化带宽度应大于1.0m。

2当绿化隔离带规划种植乔木时，不应设置生物滞留设施，但绿化隔离带两侧立缘石顶部标高应高于绿化种植土5cm以上，避免绿化带中雨水径流流出。

3机非隔离绿化带内的生物滞留设施宜分段设置，设施宽度根据道路机非隔离绿化带宽度确定，总长度根据服务道路的径流控制要求确定，宜为10m~15m；下凹式绿地的雨水进水口宜与道路雨水口设置相结合，雨水口应为联篦式。路面径流通过立式雨水篦进入生物滞留设施。

【条文说明】车行道初期雨水污染较重，直接进入到机非隔离绿化带，会污染绿化带，因此采用下凹式绿地的雨水进水口与道路雨水口设置相结合，雨水口为联篦式。初期雨水进入雨水口，雨水量较大时，路面径流通过立式雨水篦进入生物滞留设施，这样避免初期雨水污染问题。

- 城市高架道路下绿化带宜设置生物滞留设施或蓄渗模块。高架绿化带内设置生物滞留设施应符合下列规定：

1高架下绿化带具有较好的植被生长环境，且宽度较宽。

2宜采用局部下凹形式，在绿化带沿道路方向的两侧保留一定宽度高势绿地，中间部分下凹设置生物滞留设施，处理经雨落水管收集的高架道路路面雨水。

- 植草沟设计，应符合下列规定：

1  断面形式宜采用倒抛物线形、三角形或梯形。

2  边坡坡度不宜大于1:3，纵坡取值范围宜为0.3%～4%，纵坡较大时宜设置为阶梯型植草沟或在中途设置消能设施。

3  最大流速应小于0.8 m/s，曼宁系数宜为0.2～0.3。

4  植草沟内植被高度宜控制在100mm～200mm。

5  植草沟从功能上分为干式植草沟、湿式植草沟和转输型植草沟3种类型。

1）干式植草沟结构层由上至下宜采用：300mm种植土、200～600mm1:1厚沙质土过滤层、透水土工布、400mm砾石（∅ 20-30）排水层、素土夯实，溢流口设置在植草沟底部。

2）湿式植草沟结构层由上至下宜采用：300mm种植土、透水土工布、400mm砾石（∅ 20-30）排水层、防渗层、素土夯实，溢流口设置高度根据常水位高度确定。

3）转输型植草沟结构较简单，素土之上设置300mm种植土，不设置溢流口和排水管。

6小区内宜采用转输型的干式植草沟，应符合下列规定：

1）小区内植草沟面积宜为服务道路面积的1/4，宽度宜为汇水道路宽度的1/4，但不小于0.4m。

2）植草沟边缘距离建筑物基础水平距离小于1.5m，应在边缘设置厚度不小于1.2mm的防水膜。

7停车场排水的植草沟设计，应符合下列规定：

1）不透水铺装停车场，植草沟面积宜为停车场面积的1/4，停车场中植草沟的宽度宜为1.5m～2m。

2）透水铺装停车场，植草沟面积宜为停车场面积的1/8～1/10，停车场中植草沟的宽度宜为0.6m～1m。

8  广场排水的植草沟设计，应符合下列规定：

1）不透水铺装广场，植草沟面积宜为广场面积的1/4，宽度宜为1.5m～2m；

2）透水铺装广场，植草沟面积宜为广场面积的1/8～1/10，宽度不宜小于0.6m。

9  道路排水的植草沟设计，应符合下列规定：

1）交通型道路，植草沟面积宜为服务道路面积的1/4，宽度宜为汇水道路宽度的1/4，每段长度宜控制在6m～15m；

2）生活型道路，植草沟面积宜为服务道路面积的1/4，宽度宜为汇水道路宽度的1/4，且不宜小于0.4m。

【条文说明】道路立缘石可采用平石或立缘石开孔的形式，保证径流引入植草沟内；土工布规格200~300g/m2，土工布搭接宽度不应少于200mm；穿孔收集管、溢流管可采用UPVC、PPR、双螺纹渗透或双壁波纹管等材料；转输型植草沟内植被高度宜控制在100mm~200mm；砾石层孔隙率应为30%~40%，有效粒径>80%。

- 透水路面按照面层材料可分为透水沥青路面、透水水泥混凝土路面和透水砖路面。透水路面结构层应由透水面层、基层、垫层组成，其设计应符合下列规定：

1  应综合考虑当地的水文、地质、气候环境等因素，并结合雨水排放和利用要求，透水路面应满足荷载、透水、防滑等使用功能和耐久性要求。

2  透水沥青路面分为表层排水式、半透式和全透式，对需要减小路面径流量和降低噪声的新建、改建城市高架道路与其他等级道路，宜选用表层排水式；对需要缓解暴雨时城市排水系统负担的各类新建、改建道路，宜选用半透式；非机动车道、停车场和广场，可选用全透式。

3  透水水泥混凝土路面、透水砖路面可分为半透式和全透式，人行道、非机动车道、停车场和广场宜选用全透式；轻型荷载道路可选用半透式。

4  透水路面结构和材料技术要求应符合现行行业标准《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188）、《透水沥青路面技术规程》（CJJ/T190）和《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T135）的相关规定。

5  表层排水式和半透式路面应设置路面边缘排水系统，其透水结构层下部应设置封层，封层材料的渗透系数不应大于80mL/min，且应与上下结构层粘结良好。

6全透式路面的土基应具有一定的透水性能，土壤入渗率不应小于10-6 m/s，且土基顶面距离季节性最高地下水位应大于1m。当土基、土壤入渗率和地下水位高程等条件不满足要求时，应增加路面排水设施。全透式路面的路基顶面应设置反滤隔离层，可选用粒料类材料或土工织物。

7 全透式结构层厚度，可按下式进行透水、储水能力验算。路面最小厚度应根据地区所在自然区划、路基潮湿类型、道路填挖情况、道路宽度、路面材料和基层混合料的物理性能计算确定。

（5.3.8）

式中：dpp——全透式铺装透水路面厚度（mm)；

HcR——透水铺装的海绵城市设计降雨量（mm）；

fm——透水铺装基层的稳定入渗率（mm/h）；

r——透水路面周边地面汇水面积与透水路面面积之比；

β——安全系数，可取0.5；

t——设计降雨历时（h）；

np——透水路面结构层平均孔隙率，可取0.1~0.3。

【条文说明】透水路面可分为表层排水式、半透式和全透式，根据道路功能区域、交通荷载等情况，来选择使用，全透式路面的水直接进入道路路基，对路基渗透性有一定要求，上海地区土壤渗透系数低、地下水位高，需要设置排水系统。

全透式路面厚度需要透水、储水能力验算，其中考虑了周边地面雨水汇入的情况。路面边缘排水系统形式见下图。

- 表层排水式路面边缘排水系统图

- 半透式路面边缘排水系统图

- 全透式路面边缘排水系统图

- 人行道、专用非机动车道、轻型荷载道路和轻型荷载的停车场，宜采用透水铺装；城市快速路、非重载交通高架道路、景观车行道路宜采用透水沥青铺装，并应设置边缘排水系统，接入雨水管渠系统。

【条文说明】目前常规地面车行道采用透水沥青铺装效果不佳，透水功能衰减很快，并出现车辙、开裂等病害，因此常规地面车行道不推荐设置透水沥青铺装。目前上海中环、华夏路等快速路采用透水沥青铺装效果良好，因此推荐城市快速路、非重载交通高架道路、景观车行道路宜采用透水沥青铺装，透水沥青铺装为表层排水式结构，需要设置边缘排水系统。

- 建筑与小区透水铺装的设计，应符合下列规定：

1小区内公共地面停车场、人行道、步行街、自行车道和休闲广场、室外庭院应采用透水铺装，新建的公共建筑透水铺装率应不小于70%，改、扩建的公共建筑透水铺装率应不小于改、扩建部分的70%。

2透水铺装做法应根据地面的功能、地基基础、投资规模等因素综合考虑进行选择。

3当透水铺装设置在地下室顶板上时，顶板覆土厚度应不小于600mm，并应设置排水板层或渗排水管。

【条文说明】规定建筑与小区透水铺装的设计要求。

1非机动车道可选用透水沥青路面、透水性混凝土、透水砖等；人行道、步行街可选用透水砖、碎石路面、汀步等；露天停车场可选用嵌草砖、透水砖等；广场、庭院可选用透水砖等。透水铺装对年径流总量控制率指标影响较大，技术形式和种类比较丰富，比较容易实现，但透水铺装使用一定时间后其透水的效果将会明显降低，综合考虑各种因素，指标确定70%透水铺装率。

2土地透水能力有限时，应在透水铺装的透水基层内设置排水管或排水板。透水铺装对道路路基和稳定性的潜在风险较大，可采用半透水。或采用在不透水基层一边做集水沟的方式。半透水路面结构适用于步行道路的改造。在透水层以下做防水层及半刚性基层。

3透水铺装以下地下室顶板采用反梁结构时，应参照5.3.3执行。

- 绿地内人行道、广场、地面停车场等应采用透水铺装，新建绿地内透水铺装率不应低于50%，改建绿地内透水铺装率不应低于30%。

【条文说明】路面面层类型的选用不仅要考虑道路的类型和等级，更需要考虑不同面层的适用范围。道路设计中应针对不同性质、功能的场所选用相应的铺面类型。透水铺装适用区域广、施工方便，可补充地下水并具有一定的峰值流量削减和雨水净化作用，在城市绿地内应优先考虑利用透水铺装消纳自身径流雨水，有条件的地区建议新建绿地内透水铺装率不低于50%，改建绿地内透水铺装率不低于30%;但透水铺装易堵塞，寒冷地区有被冻融破坏的风险，因此在城市绿地内使用透水铺装时，必须考虑其适用性，选用不同的材料和透水方式，并采取必要的措施以防止次生灾害或地下水污染的发生。

- 行道树种植可选择穴状或带状种植，应采用生态树池，并应符合相关规范要求。行道树种植可与植草沟相结合，提升人行道对雨水的蓄渗和消纳能力。

【条文说明】种植行道树可增大人行道上部的植物冠幅面积，延缓雨水的排放，消纳部分雨水，有助硬质地面对雨水的渗透、排放。行道树底部穴状或带状结合植草沟，有助于植草沟的连贯，以便雨水的渗排。

- 生态树池设计，应符合下列规定：

1  植物宜以大中型的木本植物为主，种植土深度不应小于1m。

2  盖板应为透水材料，其顶面标高不应高于人行道铺装面层标高。

3  宜采用符合行道树种植的要求和入渗要求的土壤。

4  生态树池底部应设置砾石排水层，砾石排水层孔隙率宜为35%～40%，有效孔径宜大于80%。砾石排水层中应设置管径为100mm～150mm的排水盲管，并由土工布包裹。

5建筑与小区中，当生态树池距离建筑水平距离小于1.5m时，宜在此处建筑外墙面（或地下室侧壁）增加防水一道。

【条文说明】生态树池是有立体墙面、开放或闭合底部的生物滞留设施，吸收来自步行道、停车场、和街道的径流。

1）生态树池的规模可以单独孤植，可以多棵成行成列，也可以联系成整体设置。

2）生态树池在密集城市区域中是理想的节约空间的海绵城市措施。

3）生态树池的植物品种宜采用大中型的木本植物，并具有一定的耐湿能力。

4）生态树池其他相关要求参见《园林绿化植物栽植技术规程》DG/T J08-18-2011，《花坛、花境技术规程》DBJ08-66-97。

- 屋面雨水宜采取雨落水管断接或设置集水井等方式引入周边绿地内小型、分散的设施，或通过植草沟、雨水管渠将雨水引入场地内的集中调蓄设施。

【条文说明】本条的目的通过绿地、调蓄设施使雨水得以滞留和使用。

- 建筑与小区的绿化设计，应综合景观要求配置一定量的乔木和灌木。

【条文说明】绿化除了土壤和根系能吸附雨水，叶子也能较好滞留雨水，因此标准要求绿地种植应以乔木、灌木为主，多层次种植绿化，乔灌木：草坪(乔灌木树冠投影面积中草坪除外)之比宜为3:1。

- 除工业仓储建筑的小区外，建筑与小区应充分利用雨水资源，其利用率应不小于5%，

【条文说明】这是绿色建筑的基本要求，为了统一海绵城市建设标准引用《绿色建筑评价标准》。

- 硬化面积超过1hm2的新建建筑与小区应设置雨水调蓄设施，雨水调蓄设施规模宜按照每公顷硬化面积不低于250m3设置。

【条文说明】雨水调蓄设施包括雨水罐、具有调蓄空间的景观水体和下凹式绿地、管道调蓄系统、雨水调蓄池等。

建筑屋面雨水可通过断接雨落水管底部设置的雨水罐进行雨水收集调蓄。在雨水管渠沿线附近的下凹式绿地、天然池塘、人工景观水体，可作为雨水径流峰值流量调蓄设施。有景观水体的小区，景观水体宜具备雨水调蓄功能，水体应低于周边道路和广场，同时应配备使汇水区内雨水引入水体的设施。景观水体的规模应根据降水规律、水面蒸发量、径流控制率、雨水回用量等，通过全年水量平衡分析确定。

常用的雨水调蓄池有室外地埋式蓄水模块、硅砂砌块水池、混凝土水池，以及室内地下室机房设置的混凝土水池、水箱等。当室外地埋式蓄水模块作为雨水调蓄设施时，应考虑周边荷载的影响，其竖向荷载能力和侧向荷载能力应大于上层铺装和道路荷载与施工要求。蓄水模块内应具有良好的水流流动性，水池内的流通直径应不小于50mm。当蓄水模块储存的雨水进行回用时，宜设置防渗设施，避免雨水渗透，当储存的雨水无需回用时，可不设置防渗设施，在旱季通过土壤使储存雨水进行渗透。

- 新建建筑与小区可通过管道调蓄的方式，提高雨水滞留调蓄能力，管道调蓄设计应符合下列规定：

1应满足设计重现期排水量的要求，并在此基础上增大管径。

2 管径大小应根据径流控制的要求，经计算或软件模拟确定。

3 用于调蓄的管道应按设计重现期以自清流速进行校核。

4 与该管道相连的检查井应在底部设置放空管，放空管管径应使管道中储存雨水放空时流速不大于0.6m/s。

【条文说明】管道调蓄系统是通过适当放大雨水排水管道的管径，并在局部增加径流控制设备，有效增加滞蓄调节能力。当建筑场地条件有限，布置雨水调蓄池有困难时，将局部的雨水管道进行方法，可有效地储存一定量的雨水，起到滞留雨水的作用。

- 建筑与小区雨水调蓄设施应设置溢流排水措施，溢流排水措施宜采用重力溢流。

【条文说明】雨水收集系统的蓄水构筑物在发生超过设计能力降雨、连续降雨或在某种故障状态时，池内水位可能超过溢流水位发生溢流。

近年来，由于雨水调蓄设施的溢流排水设置不当，发生过多起地下雨水机房淹没的事件，因此需要重视对溢流排水的合理设置。在条件允许的情况下，将溢流口设置在室外，通过重力溢流进入雨水排出总管排出，可从根本上避免将机房淹没的风险。当重力溢流无法实现时，需合理分析雨水收纳面积，并设置可靠的溢流雨水自动提升排出装置，溢流提升设备的排水标准应按50年降雨重现期5min降雨强度设计。

- 建筑与小区设置雨水回用系统时，宜设置初期雨水弃流设施，初期雨水弃流设施设计应符合下列规定：

1屋面雨水收集系统和弃流装置宜设于室外，当设在室内时，应为密闭形式。

2屋面和硬质地面弃流宜分别采用2mm~3mm和3mm~5mm径流厚度。

3弃流设施服务区域的最远点至弃流设施的距离不宜大于300m。

4 绿地和经过生物滞留设施的硬化地面或屋面雨水径流可不设弃流设施。

【条文说明】当雨水需要进行收集回用时，设计弃流设施可以使水质较差的初期雨水得到排除，雨水原水更加洁净，从而降低雨水处理成本。

1弃流装置设于室外可便于清理与维护，当不具备条件必须设置在室内时，为了防止弃流装置发生堵塞向室内灌水，应采用密闭装置。

2由于硬质地面雨水容易受到车辆、行人污染，其初期雨水径流的水质较建筑屋面要差的多，因此需要增加弃流厚度，提高弃流效果。

3对于建筑与小区跨度较大的，若集中设置弃流设施，会因为雨水地面流行时间的差异，使服务区域内不同位置的实际弃流厚度有所不同，距离弃流设施较近的径流雨水已弃掉较大的流量，较远的雨水还未流至弃流设施。因此对这种情况需要分散设置雨水弃流设施，使弃流设施服务区域的最远点至弃流设施的距离不大于300m。

4由于绿地和生物滞留设施本身具有一定的污染物净化能力，经过这类区域的雨水可通过植被得到一定处理，大粒径的悬浮物和漂浮物可得到去除，水质较好，因此可不经过初期弃流直接进行后续处理回用。

- 土地保护与修复技术包括：土地保护、土壤改良和表土保护、地形改造等，应符合下列规定：

1  应保护绿地内的敏感生态区，绿化覆盖率应符合国家现行相关标准的规定。

2  应采取减少机械压实土壤、定期松土等措施，保证雨水入渗速度和入渗量；应采取土壤改良、表土保护等措施保持土壤蓄水能力。

3应采用土壤改良和表土保护等措施保持土壤蓄水能力；

4  地形改造绿地地形坡度宜控制在10°左右，保证土壤入渗率达到最大值；

5  用于雨水调蓄和净化的绿地土壤应进行改良，绿地的表层土壤（0cm～20cm）入渗率应在10mm/h～360mm/h之间。

- 湿塘设计，应符合下列规定：

1  湿塘的容积可分为永久容积和调蓄容积。永久容积水深宜为0.8m～2.5m，调蓄容积水深宜为0.5m～1m，且应根据后期运行的情况，适当增加容积量。

2  湿塘的长宽比宜为3:1～4:1，边坡坡度宜小于1:6。

3  接纳汇水区径流处，应设置消能设施。应设置缓冲区，并采用碎石或水生植物种植等方式。挺水植物宜设置在水深为300mm～500mm的区域，且宽度应大于3m。

4  湿塘的出水口应设置溢流竖管和溢洪道，排水能力应根据下游排水系统的排水能力确定，且调蓄水量应在24h～48h内排空。

- 人工雨水湿地设计，应符合下列规定：

1  表流人工湿地水深宜小于0.5m，水力停留时间宜为4d～8d，水力坡度宜为0.1%～0.5%。

2  潜流人工湿地内部应设置填料，填料层厚度宜为50cm～100cm，填料类型宜根据实际需求选择砾石、沸石等材料，水力停留时间宜为0.8d～2d，水力坡度宜为0.5%～1.0%。

3  植物品种应选择具有耐污能力的当地适生湿生植物。

4  颗粒物负荷较高的初期雨水径流应设置前置塘或初期雨水弃流设施。

【条文说明】主要对储存量、深度和存储时间做一些规定。实施过程中，种植设计必须能够适应水下条件，需要考虑大暴雨的分流对植被的潜在影响。湿地周边种植应考虑避免阳光直射池塘以降低水温。

- 植被缓冲带设计，应符合下列规定：

1  可采用道路林带与湿地沟渠相结合的形式，坡度宜为2%～6%，宽度不宜小于2m。

2  植被缓冲带应包含岸坡带、防护林带、河岸带及湿地。岸坡带以中生落叶乔木及常绿乔木为主，郁闭度50%～70%，中生灌木70%～80%，耐阴草本100%；防护林带等比例混植水杉、池杉、落羽杉等，耐阴草本100%；河岸带以耐水湿落叶乔木及常绿乔木为主，郁闭度50%～70%，中生灌木70%～80%，耐阴草本100%；湿地以湿生、水生植物为主。

- 城市绿地中湿塘、人工雨水湿地等大型海绵城市建设设施必须设置警示标识和预警系统，保证暴雨期间人员的安全撤离，避免事故的发生。

【条文说明】植被缓冲带是一个稳定的分层区域，当雨洪流经时，采用过滤及生物摄取的方法将其中的污染物清除。它的功能都依赖于过滤带中的植物，所以植物必须茂密且健康。

- 生态岸线设计的主要内容应包括平面布置和断面形式设计、陆域缓冲带设置、生态护岸材料的选用、水域生物群落构建和已建硬质护岸生态改造等。

- 生态护岸材料的选用，应满足结构安全、稳定、耐久性和植物生长等相关要求。

【条文说明】根据调研，目前应用于上海河湖水体的生态护岸材料主要有：石笼、生态袋、生态混凝土块、开孔式混凝土砌块、叠石、干砌块石、抛石、网垫类、植生土坡、抛石和原土固化等。在选择海绵城市河湖水体护岸材料时，除考虑材料的生态性外，还需结合具体工程河湖的防洪、除涝、通航、引排水、连通、生态等功能要求，结合河湖的水文特征、周边地块的开发类型、可利用空间、断面形式和景观需求等选用。常用的生态护岸材料的适用性和优缺点见下表。

不同生态护岸材料的特性指标应符合国家、地方和行业内的相关规范标准的规定；对没有相应规定的材料，应慎重采用，也可通过材料的测试报告、应用条件、规模化工程案例的效果评估等材料，结合治理水体的水文特征、设计断面形式等复核计算提出生态护岸材料的相关指标值，确保护岸稳定安全。

- 各类护岸材料适用性和优缺点

| 护岸材料类型 | 适用条件 | 适用范围 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石笼 | 流速一般不大于4m/s | 挡墙、护坡 | 抗冲刷、透水性强、施工简便、生物易于栖息 | 水生植物恢复较慢 |
| 生态袋 | 流速一般不大于2m/s | 挡墙、护坡 | 地基处理要求低、施工和养护简单 | 部分产品耐久性相对较差 |
| 生态混凝土块 | 流速一般不大于3m/s | 挡墙、护坡 | 抗冲刷、透水性较强 | 生物恢复较慢 |
| 开孔式混凝土砌块 | 流速一般不大于4m/s。坡比在1:2及更缓时使用 | 护坡 | 整体性、抗冲刷、透水性好、施工和养护简单 | 生物恢复较慢 |
| 连锁式混凝土砌块 | 流速一般不大于3m/s | 挡墙 | 整体性、抗冲刷、透水性好、施工和养护简单 | 生物恢复较慢 |
| 叠石 | 对坡比及流速一般没有特别要求、适用于冲蚀严重的河湖 | 挡墙 | 施工简单、生物易于栖息 | 水生植物恢复较慢 |
| 干砌块石 | 对坡比及流速一般没有特别要求、可适用于高流速、岸坡渗水较多的河湖 | 挡墙、护坡 | 抗冲刷、透水性强、施工简便 | 生物恢复较慢 |
| 网垫植被类 | 坡度在1：2及更缓时使用，河道流速一般不大于2m/s | 护坡 | 生态亲和性较佳，植物恢复较快 | 部分产品材料耐久性一般 |
| 植生土坡 | 坡度在1：2.5及更缓时使用，流速一般不大于1m/s | 护坡 | 生态亲和性佳，植物恢复快 | 不耐冲刷、不耐水位波动 |
| 抛石 | 坡度在1：2.5及更缓时使用 | 护坡 | 抗冲刷、透水性强、施工简便 | 在石缝中生长植物，植物覆盖度不高 |
| 原土固化 | 流速一般不大于2m/s | 挡墙、护坡 | 就地取材，充分利用原状土或河底淤泥，抗冲刷、保水性好，植物恢复较快，施工简便 | 抗压强度低于混凝土材料 |

- 陆域缓冲带包括陆生植物群落以及布设在其中的防汛通道、慢行道、游步道、休憩平台、截污网管，以及人工湿地、下凹式绿地、植草沟等海绵性设施，其设计应符合下列规定：

1  陆生植物群落构建应保留和利用原有滨岸带的植物群落，优先选用土著物种，构建乔、灌、草立体化结构；地被植物应选择覆盖率高、拦截吸附性能好的物种，植物覆盖率要求达到100%，无裸露土壤。

2防汛通道、慢行道、游步道、休憩平台等设施宜采用透水铺装。

3人工湿地、生物滞留设施、植草沟等设施应有针对性、因地制宜地布设。

【条文说明】陆域缓冲带是河湖海绵性设施、陆生植物群落的主要布置区域，从生态保护角度，陆生植物群落构建需要结合河湖陆域管理范围内的本底条件，充分利用现有的陆生植物群落进行设计，应遵循土著物种优先、提高生物多样性等原则，利用不同物种在空间、时间上的分异特征进行配置。

- 水域生物群落包括生境营造、水生植物群落构建和水生动物投放，其设计应符合下列规定：

1应根据水体断面规划要求，结合水生动植物的生长习性，构建连续而富有变化的适生环境。

2水生植物群落宜优先选择耐污、净化能力强、便于管护的土著物种，慎用外来物种。水生植物的布置应符合下列规定：

1）挺水植物宜设置在水深小于0.2m的滨岸带浅水处。

2）浮叶植物宜设置在水深0.5m~1.2m的低流速、小风浪水域。

3）沉水植物不宜种植在水体较深、透明度较低的流动水体内。

4）宜少设或不设漂浮植物。

3水生动物投放，应符合下列规定：

1）可选用滤食性和碎屑食性为主的鱼类和底栖动物。

2）严禁投放巴西龟、观赏鱼等外来物种。

3）在种植沉水植物的水体，禁止投放草食性鱼类。

【条文说明】水生植物根据生活型主要可分为挺水植物、浮叶植物、沉水植物和漂浮植物四大类。其中，多数挺水植物生长适宜水深为0.2m左右，水深过深或过浅则不利于其生长；浮叶植物生长适宜水深为0.5m~1.2m左右，且由于叶片漂浮于水面上，在较大风浪和流速的影响之下无法保证长势；沉水植物生长的限制因素主要为光照和水深条件，通常水体较深、透明度较低的水体中不宜种植；漂浮植物配置不受水体深度的影响，但因其扩散繁殖快、维护工作量大，在无圈围措施的条件下，一般不推荐布设。

水生动物的投放主要考虑其对生态系统的影响和对水质净化的作用，投放时应考虑到水生动物的繁殖能力和水体中已有水生动物的数量，投放的数量不宜过多。对于自然条件下的水体，鱼类的总生物量宜控制在25kg/亩水面以下。

- 已建硬质护岸的生态改造，应不影响河道行洪、排涝、引排水、通航等基本功能，并确保护岸的稳定安全。

- 河湖原位水质净化技术主要包括生态清淤、机械增氧、生态浮床、生物膜、水体循环等，宜根据水体规模、水文条件、污染物削减等要求针对性地选用。

【条文说明】生态清淤应科学确定河湖清淤范围、深度和规模，优先采用绞吸式环保清淤方式，妥善处理清淤尾水，单独处置含重金属等有毒有害物质的底泥。机械增氧适用于水体流动缓慢、水质较差、水体溶解氧较低的水体，依靠机械增氧后水体溶解氧宜不大于5mg/L。生态浮床适用于水深较深、透明度较低、直接种植水生植物存活较困难的水体，科学布局浮床位置，优先选用根系发达、生长期长、株型低、便于管理维护的挺水植物。生物膜净化技术适用于水质较差、流速低的水体，可选择悬浮型填料、生物绳、碳素纤维绳和组合型填料等作为载体。水体循环技术适用于水体流动缓慢或者封闭、断头水体。

# 6 施工和验收

- 施工单位应配备具有良好的源头减排相关设施专业知识的技术人员。

- 开工前，施工单位应会同建设单位、监理工程师确认本项目海绵城市建设工程的分部（子分部）工程、分项工程和检验批，作为各项雨水调节和综合利用设施施工质量检验、验收的基础。

- 海绵城市建设设施应按照批准的设计文件和施工技术标准进行施工，施工变更应经设计人员同意。

【条文说明】规定施工的设计文件和队伍资质要求。

雨水利用工程包含了雨水收集、水质处理、室内外管道安装等内容，比常规的雨水管道系统涵盖的内容多，系统复杂，施工要求更加严格。施工过程是雨水利用系统的一个关键环节，施工时是否按照经所在地行政主管部门批准的图纸施工、是否采用正确的材料、处理设备安装调试是否达到要求，渗透设施的施工能否满足设计要求的雨水量等都可能对雨水利用系统产生重要影响。因此施工前，施工单位应熟悉设计文件和施工图，深入理解设计意图及要求，严格按照设计文件、相应的技术标准进行施工，不得无图纸擅自施工，不得擅自变更设计内容，施工队伍必须有国家统一颁发的相应资质证书。

- 对于新建项目，应在主体建设工作完成，施工设备和材料土堆已经移除且汇水区稳定后，反开挖施工源头减排设施，或应采用土工布覆盖并推迟种植植物。

- 对于改造项目，应先对原有排水管道进行检测，对于堵塞或破损的管道应进行清淤和修复。

- 源头减排设施的施工，应符合下列规定：

1 施工前应仔细阅读图纸并在现场标注出源头减排设施施工的准确位置；宜复测设施位置和附近道路各控制点高程以及相关已建市政设施的标高。

2开挖前应调查施工影响范围内的大树、地下管线（构筑物）及其他公共设施，并加以保护。

3必须采取适当的措施将设施与周边进行隔离，以防止施工过程中源头减排设施的回填土层被机械压实。

4在使用土工布和衬垫时，应仔细安装、防止损坏，并确保安装时材料边缘重叠厚度大于150mm；土工布连接采用缝制或焊接均可；土工布施工应遵守《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》SL/T231和《土工合成材料应用技术规范》GB50290中的相关规定；在后续的植物种植过程中，注意避免防渗土工膜受到破坏，保证防渗效果。

5土工布和衬垫施工完毕并经检验合格后方可进行排水层和过渡层施工，施工前碎石必须已经冲刷洗净。

6在施工时应避免压实生态滞留过滤介质，建议土壤分层回填，每层300mm左右高度，并用反向铲轻微拍打；由于浇灌也将使土壤紧实，填埋高度可略增加、控制在50mm以内。

7 在施工过程中应注意对碎石层中穿孔管的保护，避免回填夯实过程中损坏管道。

8 施工结束后检查出入口标高和生物滞留设施所有标高与设计相符；确保在现场以及整个汇水区完全稳定之后再种植植被，植物在适于种植的季节栽种将有利于植物的生长和存活。

9 建筑小区施工时，应注意室外雨水管线的实际高程，确保与生物滞留设施的衔接。

10 海绵建设工程各子项中，道路透水铺装应最后施工，或应在施工后采用土工布覆盖。

- 透水面层工程质量、验收标准应符合现行行业标准《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188）、《透水沥青路面技术规程》（CJJ/T190）和《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T135）相关规定。路基、垫层和基层施工应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1）的相关规定，且渗透系数应符合设计要求。

- 排水管道和构筑物的施工时应严格遵守《给水排水管道施工及验收规范》GB50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141、《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB50242和《埋地聚乙烯排水管道工程技术规范》（CECS164）中的相关规定。

- 生态护岸的施工及验收，应符合下列规定：

1新建生态护岸施工技术要求较高时，由材料供货商安排专业技术人员承担或者指导施工单位进行施工。

2已建硬质护岸海绵化改造在施工前应掌握已建护岸的工程结构，确保护岸结构安全。

- 水生植物的种植施工，应符合下列规定：

1挺水植物宜在春季（3月~5月）进行种苗移植，若施工时间受限，可在夏季（6月~8月）进行营养植株移植或冬季（12月~翌年2月）进行根茎移植。

2生长期为夏秋季的沉水植物种植宜在春末夏初（4月~7月）进行营养植株（未开花的成株）移植，也可在春季（3月~5月）采用种子或营养繁殖体播撒方式；生长期为冬春季的沉水植物种植宜在秋末冬初（9月~11月）进行营养繁殖体（芽孢、石芽、冬芽、球茎等）播植，也可采用营养植株在春季（3月~5月）移植。

3浮叶植物宜在4月~9月采用带有生长点的块茎或成株进行移植。

4水生植物种植时间宜避开汛期。

【条文说明】水生植物的生长期包括营养生长和生殖生长两个阶段，通常在各类水生植物组织细胞分化、分裂的活跃的营养生长期的早中期进行采用营养繁殖或种子繁殖的方法进行种植，可强化植物的环境适应性，给予植物体足够的营养积累时间，从而保证成活率。

在上海地区，绝大多数挺水植物在每年3~5月萌发并进入营养生长期，此阶段进行种苗的移植可或得较高的存活率，若施工工期受到限制，必须要在其它时段进行种植，如6~8月的营养生长末期或12月~翌年2月的植物休眠期，则分别需要采用移植健壮的成株或根茎等营养体，方可保证存活率。通常来说，挺水植物的种植区域有较明确的控制范围，而在开放水域条件下挺水植物种子易四处飘散或发芽率较低，一般不采用种子繁殖方法。

沉水植物可分为常温种和耐寒种两大类。其中常温种在上海地区一般在每年3~5月进入萌发期，在每年4~7月份进入营养生长期，在上述两阶段分别进行种子繁殖与营养体（通常为根茎）的繁殖可获得较高的存活率。耐寒种在上海地区一般在每年9月~11月进入萌发期，在每年3月~5月进入营养生长期，在上述两阶段进行营养体繁殖可获得较高的存活率。

浮叶植物的营养生长期一般为每年的4月~9月，可在此阶段进行营养体或成株的移植。

- 海绵城市建设验收应分为工程验收和功能验收（效果评估）。为确保海绵城市建设取得预期效果，在本市范围内所有与海绵城市建设有关的项目，均应在工程验收后进行功能验收（效果评估）。

- 若景观绿化施工与源头减排设施施工为不同单位，应先对源头减排设施专业进行完全验收，再进行绿化施工。保证既有地形、坡度在绿化种植时不被破坏。绿化施工完成后对项目进行净化效果检验。应经过一次与设计相当规模的降雨检验后得出过滤净化效果验收结论。

- 海绵城市建设功能验收（效果评估）应包括年径流总量控制率、年径流污染控制率、排水防涝标准、雨水资源利用率等基本内容的评估，有条件的可结合建设和维护费用进行投资效益分析。

- 海绵城市建设效果评估应针对具体评估对象区域确定评估方法。一般将现场监测、模型算法、指标考核相结合，有条件的宜采用现场监测和模型算法。

【条文说明】海绵城市建设受施工等因素的影响，对年径流总量和年径流污染等目标的控制能力存在着不确定性和随机性，单纯依靠施工图纸中的规模进行工程验收，难以真正验证预期的控制效果。

美国明尼苏达州雨水BMP评估手册建议根据基础资料、经费预算、时间需求、法规要求等选取适宜的评估方法。评估需考虑以下因素：

1地理位置、工艺类型、管网系统、设计细节等。

2下游对水质要求的敏感性和环境标准。

3设施的日常运维情况。

4设施的不同季节运行效果。

5时间、预算以及人员的可行性。

评估有以下4种不同层次的方法：

1视觉检查：通过一系列视觉上的判断以确定BMP设施是否正常运行。

2性能检测：选取场地内不同点位检测BMP设施的透水性能（渗透系数、下渗速率）、沉积物特性等。

3径流测试：模拟典型降雨事件评估BMP设施的径流总量和径流污染削减率。

4场地观测：针对水文全过程开展流量观测、样品采集和数据分析，可在无需模型的情况下完成BMP功能评估。

- 美国明尼苏达州雨水BMPs评估方法

| 方法 | 目标 | 相对工作量 | 所需时间 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视觉检查 | 检查BMP设施是否正常运行 | 1 | 1天 | 快速，经济 | 收集的信息有限 |
| 性能检测 | 检测下渗性能和沉积速率 | 10 | 1周 | 较经济，不需安装现场设备 | 仅获取部分指标，评估结果存在不确定性 |
| 径流测试 | 检测下渗性能和污染物削减效果 | 10-100 | 1周—1个月 | 实验可控，性价比较高，不需安装现场设备 | 场地附近需有水源，评估尺度有限 |
| 场地观测 | 检测下渗性能和污染物削减效果 | 400 | 14个月 | 最综合的评估方法，无需模型工具 | 非受控试验，需安装现场观测设备 |

国内北京建筑大学等提出年径流总量控制率可采用踏勘验证法、监测法、监测与模拟联合法进行考核。污染物负荷削减率可采用对比监测法、监测与模拟联合法进行考核。

年径流总量控制率考核：

1踏勘验证法针对各个城市提交的试点区域施工图纸，对低影响开发设施的布局、规模等参数进行初步判断；然后对各类设施所在的汇水分区进行设施可有效控制径流体积的核算；最后根据区域内所有设施控制的径流体积推算累积控制的雨水径流体积，据此分析控制的雨水径流体积对应的年径流总量控制率。在依据施工图纸核算的基础上，通过现场踏勘，验证低影响开发建成设施的运行是否能发挥预期的效果。

2监测法是指基于设计降雨量，选择有代表性的日降雨（要求“降雨量≥设计降雨量”），使用流量计监测当日的外排径流体积，计算雨水控制体积和控制雨量，通过比较控制雨量与设计降雨量的大小关系来评估年径流总量控制率是否达标。

3监测与模拟联合法是指监测与模型模拟联合应用的一种方法。考核的具体方法如下：①选择典型降雨场次，对试点区域的场次降雨径流传输过程进行监测。②结合实测的降雨数据，构建试点区域雨水系统模型，将流量、水深、积水时间等监测数据用于率定、验证模型参数。③将全年所有场次的降雨输入模型，利用率定得出的模型参数，模拟得出试点区域的外排体积总量和控制雨水径流量，据此计算年径流总量控制率。

污染物负荷削减率考核：

1对比监测法是指通过选择与试点区域具有相似条件的对比区域，包括面积、下垫面构成、材质、竖向等，对二者进行同步监测。

2监测与模拟联合法是在监测传统开发模式与低影响开发模式下污染物负荷的基础上，通过模型模拟两种开发方式下试点区域的降雨径流污染物负荷，进而针对两种模式之间的数值差异，进行污染物负荷实际削减率计算。

因此，海绵城市建设效果评估应针对具体评估对象区域确定评估方法，将现场监测、模型算法、指标考核相结合，有条件的宜采用现场监测和模型算法。

- 年径流总量控制率评估，应符合下列规定：

1年径流总量控制率评估是指在规划实施或项目建成后，通过实测数据和分析计算，测算出通过自然和人工强化的入渗、滞留、调蓄和收集回用，场地内累计全年得到控制（不排入规划区域外）的雨水量占全年总降雨量的比例。

2年径流总量控制率评估可分别对各地块进行单独评估，在此基础上再对区域进行整体评估。

3汇水区清晰、内河出水口明确且具备现场监测条件的地块或项目，宜通过现场监测进行年径流总量控制率评估。有条件的单体设施，宜在设计和建设时考虑在出水口安装流量传感器，通过典型场次降雨监测，测算年径流总量控制率。

4研究基础较好、数据资料积累较丰富的地块或项目，可采用模型算法进行年径流总量控制率评估。相关模型选取和参数取值应符合不同地块和项目的特点。

5研究基础较弱、数据资料积累较少的地块或项目，可采用指标考核进行年径流总量控制率评估。

【条文说明】关于年径流总量控制率评估的规定。

3现场监测是指基于海绵城市设计降雨量，选择降雨量大于海绵城市设计降雨量的有代表性的日降雨，使用流量传感器监测当日的外排径流量，计算径流削减量，通过比较实际径流削减量和规划地块径流削减量的大小关系，评估年径流总量控制率是否达标。

4模型算法可选择典型降雨场次对区域的场次降雨径流传输过程进行监测或资料收集；结合降雨数据，构建地块雨水系统模型，将流量、水深、积水时间等监测数据用于率定、验证模型参数；将全年所有场次的降雨输入模型，利用率定得出的模型参数，模拟得出地块的外排体积总量和径流削减量，据此计算年径流总量控制率。

5对照《上海市海绵城市建设指标体系（试行）》中区域系统、建筑与小区系统、绿地系统、道路与广场系统、水务系统的相关建设指标和目标，分别评估各指标是否达到目标值，间接反映年径流总量控制情况。采用指标考核评估年径流总量控制率的同时，应根据住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》和本规程相关设施规模计算方法，结合现场踏勘考察，进行年径流总量控制率测算和复核。指标考核与控制率复核同时达标，则年径流总量控制率达标。年径流总量控制率复核是指依据施工图纸，对设施的布局、规模等参数进行踏勘考察，对各类设施所在的汇水分区进行设施可有效削减径流量的核算，根据区域内所有设施控制的径流量推算累积控制的雨水径流量，据此分析控制的雨水径流量对应的年径流总量控制率，验证设施的运行是否能发挥预期的效果。

- 年径流污染控制率评估，应符合下列规定：

1年径流污染控制率以年径流污染物总量削减率作为评估指标；年径流污染物总量削减率以年SS总量削减率计。

2单体设施的SS总量削减率可将年径流总量控制率乘以海绵城市建设设施对年SS的平均削减率。设施对SS的平均削减率应通过现场监测得到。

3区域的SS总量削减率，可通过不同区域、地块的SS总量削减率经年径流总量加权平均计算得出。

4根据单次降雨径流水质和水量监测数据，可计算单场次降雨径流污染物平均浓度（EMC），通过典型降雨场次EMC，可计算得到年降雨径流污染物平均浓度（EMCTotal）。

5外环线以内，大于2km2的区域和大于2hm2的建筑与小区、大于2hm2的绿地、长于500m的道路，以及其它有条件或要求的区域，宜同时开展COD、氮、磷等其它污染物的削减率评估。

【条文说明】关于年径流污染控制率评估的规定。

1鉴于固体悬浮物（SS）多与其它污染物指标具有一定相关性，年径流污染物总量削减率以年SS总量削减率计。

2有条件的区域、地块的年SS总量削减率宜结合当地条件，进行监测分析后得出。条件缺少的可参考《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》和本规程提出的SS去除率。

3选择典型降雨场次，对区域场次降雨过程中的流量和径流污染物浓度进行监测，结合实测的降雨数据，构建地块雨水系统模型，将流量、浓度等监测数据用于率定、验证模型参数，将全年所有降雨输入模型，通过模拟得出地块的外排污染物负荷。

- 排水防涝标准评估，应符合下列规定：

1排水防涝标准的评估应包括管网排水能力评估和综合防涝水平的评估。

2管网排水能力评估和综合防涝水平的评估应按现有规范和标准的核算方法进行。

3有条件的区域应采用模型算法进行核算。

- 雨水资源利用率评估应符合下列规定：

1雨水收集并用于道路浇洒的水量应根据用水计量设施进行统计，无计量设施的，可通过统计浇洒车辆容量和取水频次测算，企业内部道路浇洒可参照上海市相关用水定额等进行匡算，小区内部道路浇洒可参照《民用建筑节水设计标准》（GB50555）等进行匡算。

2雨水收集并用于园林绿地灌溉的水量应根据用水计量设施进行统计，无计量设施的，可通过绿化灌溉用水定额匡算，企业内部绿化灌溉可参照本市相关用水定额等进行匡算。

3其它用于市政杂用、工农业生产、冷却等雨水总量应根据用水计量设施进行统计，无计量设施的，可通过上海市相关用水定额等进行匡算。

4利用雨水进行景观水体补水的水量应计入雨水资源利用总量，可采用水量平衡法进行测算。

【条文说明】关于雨水资源利用率评估的规定。

雨水资源利用率评估主要包括雨水收集并用于道路浇洒、园林绿地灌溉、市政杂用、工农业生产、冷却等雨水总量的核算。

- 水生植物种植的验收，应符合下列规定：

1水生植物应采用成活率、覆盖率两项指标进行验收。

2应采用总体验收及样方验收相结合的方法进行验收，两种方式均应达到设计要求。

【条文说明】所有水生植物必须栽种超过1个月方可接受成活率验收，验收标准为：检查各范围内的植物种类、植物的规格、种植密度，水生植物的成活率应达到95%以上。所有植物必须栽种超过1个月方可接受覆盖率验收，验收标准为种植范围内的水生植物的覆盖率达到85%以上。若验收时成活率、覆盖率未达到要求，则由施工方按设计要求进行补种，补种完成至少1个月后可进行再次验收，直至合格。

总体验收：对水生植物种植区进行现场巡查，考察水生植物的分布、规格、长势、存活或者密度等总体情况。

样方验收：按照典型性、代表性、可操作性原则在不同植物种植区域设置1m×1m的样方，现场调查样方的植物种类、数量、长势等，并调查样方的存活率或者覆盖率，样方位置及数量由建设方确定。

- 海绵城市建设施工除满足上述规定外，尚应满足现行相关施工及验收规范的要求。

【条文说明】海绵城市建设施工验收可参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《屋面工程质量验收规范》GB50207中相关要求执行。

# 7 运行维护

- 在雨季来临前应对雨水设施进行清洁和保养，并在雨季定期对工程各部分的运行状态进行观测检查。

- 雨水设施由于系统故障暂停使用的应向主管部门上报，并对系统故障及时排查，15日内恢复使用。

【条文说明】经调研发现，很多在建筑与小区中设置的雨水基础设施由于物业部门在运行过程中管理维护不当，造成系统故障，从而处于长期的停运状态。这样不仅起不到海绵城市建设的目的，而且造成了极大的浪费，严重的甚至对给排水系统造成一定的安全隐患。因此在运行过程中应避免停运的情况发生，及时对故障进行排查，维持系统连续有效的工作。

- 雨水入渗、收集、输送、储存、处理与回用系统应及时清扫、清淤，确保工程安全运行，并应符合下列规定：

1 雨水口、屋面雨水斗应定期清理，防止被树叶、垃圾等堵塞。雨季时应增大清理排查频率。

2 截污挂篮内拦截的废弃物，应定期进行倾倒。

3 蓄水模块应定期进行清洗，雨水蓄水池应每年进行一次放空。清洗和放空时间宜选择在旱季。

4 透水铺装应定期采用高压清洗和吸尘清洁，避免孔隙阻塞，以恢复透水铺装的透水性能。

【条文说明】规定雨水利用系统的各组成部分需要清扫和清淤。特别是在每年汛期前，对渗透雨水口、入渗井、渗透管沟、雨水储罐、蓄水池等雨水滞蓄、渗透设施进行清淤，保障汛期滞蓄设施有足够的滞蓄空间和下渗能力，井保障收集与排水设施通畅、运行安全。

- 海绵城市建设设施的维护频次见表7.0.4。

表7.0.4海绵城市建设设施维护频次表

| 设施名称 | 维护频次 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 透水铺装 | 检修、疏通透水能力2次/年（雨季之前和期中） | / |
| 人工湿地 | 检修、植物残体清理2次/年（雨季），植物常年维护，清淤（雨季之前） | / |
| 雨水花园 | 检修2次/年（雨季之前和期中），植物常年维护 | 禁止使用除草剂等药剂 暴雨前应检查溢水口 / |
| 植草沟 | 检修2次/年（雨季之前和期中），植物常年维护 |  |
| 生态树池 | 检修2次/年（雨季之前和期中），植物常年维护 |  |
| 湿塘 | 检修、植物残体清理2次/年（雨季），植物常年维护，前置塘清淤（雨季之前） |  |
| 景观水体 | 水面清洁常年维护 |  |
| 人工湿地 | 检修、植物残体清理2次/年（雨季），植物常年维护，清淤（雨季之前） |  |
| 植被缓冲带 | 检修2次/年（雨季之前和期中），植物常年维护 |  |

- 在有台风、暴雨等灾害性气候来临之前，应临时进行安全性检查，并应预先排空调蓄设施内的存水。

【条文说明】当城市气象部门发布台风、暴雨等灾害性天气预警时，为了保证系统能够安全稳定运行，减轻灾害性天气条件下城市排水系统的负荷，应预先排空调蓄设施中的存水，最大限度的获取建筑与小区内的雨水调蓄容量。

- 海绵城市建设设施中防止误接、误用、误饮等警示标识应保持明显和完整，严禁擅自移动、涂抹、修改雨水回用管道和用水点标记，雨水利用设施处理水质应进行定期检测。

- 护栏等安全防护设施和预警系统损坏或缺失时，应及时进行修复和完善。

【条文说明】植草沟、雨水花园、渗井、湿地等设施中的存储水应合理利用，水体周边应设置安全警示和安全防护设施，保障人生安全。

- 应定期检查泵、阀门等相关设备，保证其正常工作。

【条文说明】泵、阀门等设备应当定时检查，杜绝设施的损坏和老化。

- 灌溉设施须保证良好性能，接口处严禁滴、渗、漏现象发生。

【条文说明】灌溉设施应保证性能良好，接口处绑扎牢固、无滴漏。

- 暴雨过后应及时检查设施的覆盖层和植被受损情况，及时更换受损覆盖层材料和植被。

【条文说明】连续降雨或暴雨时，部分海绵设施覆盖层和植被层可能会受损，应当及时处理，以防海绵设施功能削弱和景观破坏。

- 湿塘、湿地等水体，应根据暴雨、洪水、干旱、结冰等各种情况，进行水位调节。

【条文说明】水体应根据实际需要进行水位调节。湿地、湿塘如出现边坡坍塌，应当及时进行加固，保证设施安全稳定。

- 植草沟、植被缓冲带等设施的调蓄能力不足、溢流口堵塞或过水不畅时，应及时清理垃圾和沉积物。

【条文说明】渗井、植草沟、雨水花园、湿塘、湿地等设施应定时清理淤泥和垃圾，保持溢流口通畅，以免出现积水和雨水不能外排的现象。

- 设施进水口因冲刷造成水土流失时，应设置碎石缓冲带或其他防冲刷措施。设施边坡出现坍塌时，应及时进行加固。

【条文说明】降雨较大时，雨水冲刷会造成部分水土流失，导致设施表层土流失，土壤渗透能力下降，应设置防冲刷措施。

- 应根据《园林绿地养护技术规程》进行养护，必须严控植物高度、疏密度，保持适宜的根冠比和水分平衡。

【条文说明】海绵设施内的植物应该按照相关行业标准进行养护，同时应考虑绿地的海绵性质对植物养护的具体要求（如，植物密度、高度、落叶情况等）。

- 应定期对植物进行适当修剪和补种，根据降水情况对植物进行灌溉。

【条文说明】植草沟、雨水花园等海绵设施内的植物生长速度较快，应适当修剪，保持其景观效果；对植草沟、雨水花园等海绵设施内的植物进行灌溉时，应根据设施内的水量情况进行。

- 应及时清除杂草，收割湿地内的水生植物，定期清理水面漂浮物和落叶。

【条文说明】水生植物应及时收割，避免其疯长。水面的落叶的垃圾过多时，应及时清理，保持水体景观。

- 严禁使用除草剂、杀虫剂等农药。

- 透水路面的维护，应符合下列规定：

1透水路面的养护工作内容可分为日常巡视与检测、清洗保养、小修工程、中修工程、大修工程等。对于透水路面的较大损坏，应根据损坏程度，及时安排中修工程、大修工程，进行维修和整修。

2应经常检查透水路面的透水情况，每季度应至少检查一次，检查时间宜在雨后1h~2h。发现路面明显积水的部位，应分析原因，及时采取维修保养措施。

3应定期对透水路面路段所有车道进行全面透水功能性养护，全面透水功能性养护频率应根据道路交通量、污染程度、路段加权平均渗水系数残留率、养护资金等情况进行综合分析后确定。透水路面通车后，应至少每半年进行1 次全面透水功能性养护，透水系数下降显著的道路应每个季度进行1 次全面透水功能性养护。

4除全面透水功能性养护外，应根据透水路面污染的情况，及时进行不定期的局部透水功能性养护，当发现路面上具有可能引起透水功能性衰减的杂物或堆积物时，应立即清除，并及时安排局部透水功能性养护。

【条文说明】透水路面养护包括透水功能的养护和常规道路病害的养护，养护工作内容可分为日常巡视与检测、清洗保养、小修工程、中修工程、大修工程。透水功能养护时机根据透水系数的残留情况来选择，常规一般按一年2次进行，污污染严重的每个季度进行1 次，透水功能养护次数也不宜太多，高压水清洗对材料耐久性性能有一定影响。

- 河湖海绵城市建设设施的维护应符合《上海市河道维修养护管理技术规程》和《上海市河道水生生物管理维护手册》的相关规定，并应定期开展水质等常规监测工作。

- 定期巡查护岸的稳定安全以及植被覆盖情况，及时采取维修、补种措施。

【条文说明】生态护岸的维护的主要是对护岸结构与植物覆盖率的巡查与管护，其中护岸结构稳定是河湖海绵城市建设基础的保证，植物覆盖率是河湖海绵城市建设成效的体现。加强对护岸范围内植物的维护和管理，特别关注使用年限与植物覆盖率相关的生态材料建成的生态护岸，如生态袋、植被网垫、开孔混凝土砌块和植生土坡等。

- 挺水植物及浮叶植物需防止植株的蔓延扩散，生长季末一次性收割，沉水植物在整个生长周期内控制生长高度在水面20cm~30cm以下，妥善处置收割的水生植物残体，加强水生植物病虫害防治管理维护。

【条文说明】水生植物的维护的主要工作内容为：群落日常管护、植物资源处置、病虫害防治等。本条文明确了各类维护作业相关规定。

对于水生植物群落的日常管护，首先是需要掌握各类水生植物的生长情况，以采取合理的管护措施。其中挺水植物、浮叶植物在生长期内易出现蔓延和扩散，挤占其它植物的生长空间，需要及时采取相应的控制措施，以维持其相对稳定的分布范围；沉水植物如在生长期内长势过旺，则容易冒出水面，从而造成水面上青苔或漂浮物的附着粘连，需要视生长情况定期采取收割措施，一般来说，将沉水植物群落整体上控制在水面20cm~30cm以下，既可保证其群落结构稳定生长、光合作用不受影响，也可以起到较好的景观效果。

- 应定期对原位净化设施进行检查，及时采取清理、修复、加固或更换措施，排除设施故障。

【条文说明】本条文从保障不同原位净化设施长效发挥其净化效果的角度，提出了相应的维护要求规定。

生态浮床一般由多个小的浮床单元拼接而成一个整体，再采用固定桩（绳）进行牵引固定，这些部位在长期水位上下波动、水力冲刷和风浪影响下可能会出现松动现象，需要定期检查并及时采取措施，防止生态浮床解体或飘散。

生物填料为各类具有水质净化功能的微生物提供了生长的空间，同时也成为了丝状藻和泥沙附着的载体，当生物膜表面泥沙吸附过多，或者发生丝状藻覆盖缠绕现象时，则会影响微生物的水质净化能力，需要进行定期清理。

溶解氧是保证水质良好的关键。当水体溶解氧过低时，将会出现水生动物缺氧、好氧微生物受抑制、水体氧化还原电位下降等现象，严重时可导致水体黑臭和底泥中污染物质的释放。从保证水质、稳定生态、节能运行的角度，宜根据水体溶解氧变化的规律，动态调整增氧机启闭时段，通常在水体溶解氧低于3mg/L时开启，达到5mg/L时关闭。

# 8监测和控制

8.0.1海绵城市建设应开展监测和控制。

【条文说明】海绵城市建设的监测可为海绵城市建设的功能验收（效果评估）提供数据支持，同时也为设施日常管理和运行维护等工作提供支撑。

8.0.2试运行期间宜监测海绵城市建设项目在收集水量、外排水量、排水峰值流量、增渗水量、回用水量等方面的数据，以及处理前后雨水的水质。

【条文说明】水量和水质监测数据是评估海绵城市相关设施运行情况和应用效果的基础性资料，单体项目和有条件的地块项目应通过现场监测数据反映运行情况和应用效果。

8.0.3海绵城市建设相关监测记录和数据应如实记录并完整保存。

【条文说明】监测记录和数据是海绵城市建设项目验收和评估的依据，必须如实记录并完整保存。

8.0.4  降雨量观测应符合下列规定：

1海绵城市建设的地块项目，应同步建设安装降雨量观测设备，记录降雨相关信息。

2降雨量观测涉及站点布设、仪器安装、雨量观测、资料整理等内容，可参照《降水量观测规范》（SL 21-2015）。

3降雨量观测设备需每年校验一次，避免观测结果出现显著性偏差。

4有条件的区域，可结合气象部门提供的降雨数据进行校核。

【条文说明】海绵城市建设的地块项目应通过观测数据反映地块降雨情况，单体项目可采用气象部门提供的降雨数据或邻近观测设备的降雨数据。

当前我国《降水量观测规范》（SL 21-2015）对降雨量观测的站点布设、仪器安装、雨量观测、资料整理等均有要求，海绵城市建设相关降雨量观测可参照执行。

8.0.5土壤渗透性监测应符合下列规定：

1土壤渗透性监测可使用野外双环法进行，采用双环渗滤仪、比表面及孔径分析仪等仪器实测目标检测场地内不同类型土壤渗透量并计算渗透系数、土壤孔隙度，测算场地的蓄积水能力。

2雨水花园等面状设施应每10m2布设一个测点，植草沟等线状设施每100m布设一个测点；应在设施建成前和建成后分别对海绵城市建设区域内的土壤类型进行定性检监测。

3透水路面应采用透水系数测试仪测试其透水系数。测点的布置应满足每200m2不少于一个测点。

4采用地下排水管的设施可采用路面洒水的方式检查排水管是否排水通畅，测点的布置应每200m布设一个测点。

【条文说明】

1上海不同地区土壤类型的（如水稻土、潮土或滨海盐土）下渗能力的差异较大，影响海绵城市建设场地内地块、海绵设施的下渗速率、蓄水能力以及产流速度等特性，须分别对不同区域、不同土层土壤性质的类型进行检测。

2在项目建设前后分别实施监测，可纵向比较建成前后地块及设施雨水控制能力，为后续海绵单体设施、地块内的单体设施选型搭配提供参数及依据。

3 渗透性监测所使用的双环渗透法一般对场地不会造成损坏。

8.0.6  出流水量观测应符合以下规定：

1地块现场观测应在雨水排放口、关键管网节点安装观测计量装置，单体设施观测应根据设施情况在入流口、出流口观测，并开展水位过程等的观测。

2现场观测需具备良好的汇水区和明显的出水口，出流量实测结果可与设计阶段的模型估算结果对比，率定和校正模型以提高模拟准确度。

3现场观测应连续进行观测，涵盖典型降雨场次，基础较好的地块或设施，宜连续观测一年，观测频率不低于15分钟/次。

4出流特征指标应包括瞬时流量、峰值流量、出流总径流量。

5	设计时应考虑在地块或设施出口安装流量计。

6出水流量观测可参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）。

【条文说明】出水流量观测应结合现场地块条件和设施特点开展，绿色屋顶可在建筑雨落水管或集水井进行观测，下凹式绿地、雨水花园、人工雨水湿地、湿塘等可在溢流出水口进行观测，植草沟可在排水口进行观测，透水铺装可在溢流出水口、排水口进行观测。典型海绵城市单体设施（部分）出流量监测方法如下表所示。

- 海绵城市单体设施（部分）出流量监测方法

| 海绵单体设施 |  | 流量传感器布设位置 | 监测周期及频率设定 | 监测点位数设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水花园 |  | 溢流排水管 | 监测周期应涵盖1个丰水年和一个枯水年的降雨场次，频率不低于15min/次 | 应与溢流排水管数量一致 |
| 生物滞留设施 |  |  |  |  |
| 下凹式绿地 |  |  |  | 应与地块渗排水管出水口数量一致 |
| 植草沟 | 干式植草沟 | DN100~150穿孔排水管底端 | 监测周期应涵盖1个丰水年和一个枯水年的降雨场次，频率不低于10min/次 | 应与排水管数量一致 |
|  | 湿式植草沟 | DN100~150排水管底端 | 监测周期应涵盖1个丰水年和一个枯水年的降雨场次，频率不低于10min/次 |  |
| 人工雨水湿地 |  | 溢流排水管/溢流竖管 | 监测周期应涵盖1个丰水年和一个枯水年的降雨场次，频率不低于15min/次 | 应与溢流排水管/溢流竖管数量一致 |
| 绿色 屋顶 | 种植 屋面 | 建筑雨落水管 | 监测周期应涵盖1个丰水年和一个枯水年的降雨场次，频率不低于10min/次 | 监测点数量应与建筑雨落水管出水口数量一致 |
|  | 坡屋面 |  |  |  |
| 透水 铺装 | 机动车道 | 溢流式雨水口 | 监测周期应涵盖1个丰水年和一个枯水年的降雨场次，频率不低于10min/次 | 监测点数量应参照地块机动车道长度，一般为200m布设一个监测点 |
|  | 人行道 | 后排绿地或雨水花园 | 监测周期应涵盖1个丰水年和一个枯水年的降雨场次，频率不低于15min/次 | 应与后排绿地溢流排水管数目一致 |
|  | 下沉广场 | 渗渠入流处 | 监测周期应涵盖1个丰水年和一个枯水年的降雨场次，频率不低于10min/次 | 监测点数量应参照地块广场面积规模，一般为30m3布设一个监测点； |
| 注： - 本表中的海绵单体设施出流监测频次参照《美国城市暴雨BMP性能评估指南》中同类设施监测频率要求确定，可根据我国海绵设施的具体情况，或进行试监测后按设施实际产流出流时间调整； - 本表中部分海绵城市单体设施出流监测方法参照《上海市海绵城市建设技术标准图集（试行）》中相关设施名称与代码整理； - 所有的海绵城市单体设施监测周期应涵盖一个丰水年和一个枯水年的场次降雨事件（降雨量大于2mm）。 - 有埋设渗排水管或者溢流口的植被缓冲带，宜参照下凹式绿地与植草沟出流监测的方法进行出流量监测。 |  |  |  |  |

当前我国《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）对污水量监测等均有要求，海绵城市相关出流水量观测可参照执行。

8.0.7  出流水质监测应符合下列规定：

1地块应在雨水排放口采集水样监测，单体设施应根据设施情况在入流口、出流口采集水样监测。

2采样监测应涵盖典型降雨场次，基础较好的地块或项目，宜分不同季节进行采样监测。

3采样过程应遵循“前密后疏”原则，涵盖降雨全过程，宜自径流形成起，前30分钟内每10分钟取样一次，第40~120分钟每20分钟取样一次，120分钟至降雨结束每30分钟取样一次。

4水质采样方案设计应参照《水质采样方案设计技术规定》（HJ 495－2009）。

5水质样品的采样应参照《水质采样技术指导》（HJ494－2009）。

6水质样品的自动采样应参照《水质自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 372-2007）。

7水质样品的保存应参照《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493－2009）。

8水质样品中悬浮物的测定应参照《水质悬浮物的测定重量法》（GB 11901-89），浊度的测定应参照《水质浊度的测定》（GB 13200-91）。

【条文说明】基础较好地块是指相应须具备较明显的地势高差、出流路径和清晰的出流点或出流面，且具备安装流量传感器、量水槽堰、在线水质监测等设备等现场条件的海绵城市建设地块；此外基础较好的地块应具有30年以上的历史水文水质数据积累、土地开发前后下垫面、排水系统管网等信息。

当前我国《水质采样方案设计技术规定》（HJ 495－2009）、《水质采样技术指导》（HJ494－2009）、《水质自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 372-2007）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493－2009）对水质采样和样品保存等均有要求，海绵城市相关水质样品采集可参照执行。当前我国《水质悬浮物的测定重量法》（GB 11901-89）、《水质浊度的测定》（GB 13200-91）对水质悬浮物和浊度测定均有要求，海绵城市相关水质悬浮物和浊度监测可参照执行。其它水质指标监测可参照环境保护部相关标准。

8.0.8  雨水回用系统应设置雨水监控设施，一般应设置回用雨水回用计量设施、雨量监测设备以及雨水储存池、调节池的液位计等。。

【条文说明】雨水回用系统是将雨水收集后，按照不同的需求对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。

8.0.10弃流装置应符合下列规定：

1弃流装置主要分为初期径流弃流池、自动控制弃流装置和渗透弃流井，应根据装置的适用条件，宜结合收集系统需要进行选择和安装。

2屋面雨水收集系统的弃流装置宜设于室外，当设在室内时，应为密闭形式。雨水弃流装置宜靠近雨水蓄水池、雨水花园等设施，当雨水蓄水池设在室外时，弃流池不应设在室内，虹吸式屋面雨水收集系统宜采用自动控制弃流装置，其他屋面雨水收集系统宜采用渗透弃流装置。

3地面雨水收集系统设置雨水弃流设施时，在建筑群雨水回用系统中可适当集中设置装置，在特定建筑位置设置弃流装置时可分散设置弃流装置。地面雨水收集系统宜采用渗透弃流井或弃流池。

4自动控制弃流装置中的电动阀、计量装置宜就地分散设置，控制箱宜集中设置，并宜设在室内。自动控制弃流装置还应具有自动切换雨水弃流管道和收集管道的功能，并具有控制和调节弃流间隔时间的功能。

5雨量控制式弃流装置的雨量计应有可靠的保护措施，弃流装置应便于清洗维护和运行管理。

【条文说明】在实际初期雨水弃流操作中，要参照需要安装弃流装置汇水下垫面（如屋面、路面）的雨水径流污染规律，确定初期弃流量的控制范围；具体控制阈值视汇水面性质和大小、污染程度、系统设计与水量平衡等因素确定。当收集雨水量不足或汇水面雨水水质较好时可减少弃流量，并通过后续的雨水处理措施保障雨水回用的水质要求。雨水弃流量设定，弃流装置的具体设定可参照《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400。

8.0.14雨水回用系统应以常规水质指标为主，部分常用控制指标（主要为降雨量、水位、流量）相结合的模式展开现场监测，有条件的地块可实施在线监测，监测应符合下列规定：

1雨水回用应监测的主要水质指标一般包括COD、SS、色度。

2监测周期一般应涵盖一个丰水年与一个枯水年所有降雨事件（降雨量大于2mm）的过程数据集。

【条文说明】海绵城市雨水回用水质水量具体监测工作可参照我国《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400中相关条文要求开展。

# 附录A  上海地区海绵城市绿地建设推荐植物种类表

| 序号 | 植物种类 | 拉丁名 | 耐长期水淹 | 耐短期水淹 | 耐干旱 | 耐盐碱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挺水湿生植物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 芦苇 | Phragmites australis | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 2 | 芦竹 | Arundo donax | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3 | 花叶芦竹 | Arundo donax | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4 | 香蒲 | Typha orientalis | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 5 | 再力花 | Thalia dealbata | ◎ | ◎ | △ | ○ |
| 6 | 石菖蒲 | Acorus tatarinowii | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 7 | 千屈菜 | Lythrum salicaria | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8 | 风车草 | Cyperus alternifolius | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 9 | 纸莎草 | Cyperus papyrus | ○ | ◎ | △ | ◎ |
| 10 | 慈姑 | Sagittaria sagittifolia | ◎ | ◎ | △ | ○ |
| 11 | 黄菖蒲 | Iris pseudacorus | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 12 | 美人蕉 | Canna indica | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 13 | 泽泻 | Alisma plantago-aquatica | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 14 | 梭鱼草 | Pontederia cordata | ◎ | ◎ | △ | ○ |
| 15 | 灯心草 | Juncus effusus | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 16 | 鸢尾 | Iris tectorum | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17 | 水葱 | Scirpus validus | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 18 | 茭白 | Zizania latifolia | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 19 | 莲 | Nelumbo nucifera | ◎ | ◎ | △ | ○ |
| 20 | 泽苔草 | Caldesia parnassifolia | ◎ | ◎ | △ | ○ |
| 漂浮沉水植物 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 睡莲 | Nymphaea tetragona | ◎ | △ | △ | ○ |
| 22 | 萍蓬草 | Nuphar pumilum | ◎ | △ | △ | ○ |
| 23 | 野菱 | Trapaincisa | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 24 | 荇菜 | Nymphoides peltatum | ◎ | △ | △ | ○ |
| 25 | 水皮莲 | Nymphoides cristatum | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 26 | 苦草 | Vallisneria natans | ◎ | △ | △ | ○ |
| 27 | 金鱼藻 | Ceratophyllum demersum | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 28 | 伊乐藻 | Elodea nuttallii | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 29 | 眼子菜 | Potamogeton distinctus | ◎ | △ | △ | ○ |
| 30 | 大茨藻 | Najas marina | ◎ | △ | △ | ○ |
| 乔木类植物 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 水杉 | Metasequoia glyptostroboides | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 32 | 池杉 | Taxodium ascendens | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 33 | 落羽杉 | Taxodium distichum | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 34 | 东方杉 | Taxodium mucronatum | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 35 | 中山杉 | Taxodium hybrid 'zhongshanshan' | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 36 | 垂柳 | Salix babylonica | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| 37 | 枫杨 | Pterocarya stenoptera | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 38 | 湿地松 | Pinus elliottii | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 39 | 水松 | Glyptostrobus pensilis | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| 40 | 杞柳 | Salix integra | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 灌木类植物 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 夹竹桃 | Nerium indicum | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| 42 | 木芙蓉 | Hibiscus mutabilis | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 43 | 紫穗槐 | Amorpha fruticosa | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 44 | 乌桕 | sapium sebiferum | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 45 | 火棘 | pyracantha fortuneana | △ | ○ | ◎ | ○ |
| 46 | 醉鱼草 | Buddleja lindleyana | △ | ○ | ○ | ○ |
| 47 | 迎春花 | Jasminum nudiflorum | △ | ○ | ◎ | ○ |
| 48 | 女贞 | Ligustrum lucidum | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| 49 | 金叶女贞 | Ligustrum vicaryi | △ | ○ | ◎ | ○ |
| 50 | 碧桃 | Amygdalus persica | △ | △ | ○ | △ |
| 51 | 紫荆 | Cercis chinensis | △ | △ | ◎ | ○ |
| 52 | 八角金盘 | Fatsia japonica | △ | ○ | △ | △ |
| 53 | 南天竹 | Nandina domestica | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| 54 | 海桐 | Pittosporum tobira | △ | ○ | ◎ | ○ |
| 55 | 红花檵木 | Loropetalum chinense | △ | ○ | ○ | △ |
| 56 | 绣线菊 | Spiraea Salicifolia | △ | ○ | ◎ | ○ |
| 草本类植物 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 针茅 | Stipa capillata | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| 58 | 苔草 | Carex tristachya | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 59 | 蒲苇 | Cortaderia selloana | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 60 | 花叶蒲苇 | Carex oshimensis ‘Evergold’ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| 61 | 细叶芒 | Miscanthus sinensis | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| 62 | 花叶芒 | Miscanthus sinensis 'Variegatus' | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| 63 | 斑叶芒 | Miscanthus sinensis | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| 64 | 狼尾草 | Pennisetum alopecuroides | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 65 | 玉带草 | Phalaris arundinacea | ○ | ◎ | △ | ◎ |
| 66 | 金叶石菖蒲 | Acorus gramineus | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 67 | 黑麦冬 | Ophiopogon japonicus | △ | ○ | ◎ | ○ |
| 68 | 花叶络石 | Trachelospermum jasminoides | △ | ○ | ◎ | ○ |
| 69 | 狗牙根 | Cynodon dactylon | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 70 | 高羊茅 | Festuca arundinace | △ | ○ | ○ | ◎ |
| 71 | 蓝羊茅 | Festuca glauca | △ | △ | ◎ | ○ |

注：

1耐长期水淹：指植物能够长期生活在水淹环境的能力，◎表示“耐受长期深水淹环境”； ○表示“长期耐受浅水环境”；△表示“不能耐受长期水淹环境”。

2耐短期水淹：指植物生活在周期波动水淹环境的能力，◎表示“耐受一定时间的短期水淹环境”； ○表示“耐受短期浸泡土壤潮湿”；△表示“不能耐受土壤潮湿环境”。

3耐干旱：指植物生活在水分缺失环境的能力，◎表示“耐旱能力强”； ○表示“耐旱能力一般”；△表示“耐旱能力差”。

4耐盐碱：指植物生活在盐渍土环境的能力，◎表示“耐盐能力强”； ○表示“耐盐能力一般”；△表示“耐盐能力差”。

# 本规程用词说明

1为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《室外排水设计规范》GB50014

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400

- 《城市绿地分类标准》CJJ/T85

- 《公园设计规范》CJJ48

- 《城市绿地设计规范》GB50420

- 《绿化种植土壤》 CJ/T340

- 《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013

- 《垂直绿化技术规程》DBJ08-75-98

- 《立体绿化技术规程》DG/TJ 08-75

- 《透水性水泥混凝土人行道应用技术规程》SZ-C-B06

- 《透水砖路面技术规程》CJJ/T188

- 《透水沥青路面技术规程》CJJ/T190

- 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T135

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1

- 《给水排水管道施工及验收规范》GB50268

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141

- 《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB50242

- 《埋地聚乙烯排水管道工程技术规范》CECS164

- 《民用建筑节水设计标准》GB50555

- 《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002

- 《降水量观测规范》SL 21-2015

- 《水质采样方案设计技术规定》HJ 495

- 《水质采样技术指导》HJ494

- 《水质自动采样器技术要求及检测方法》HJ/T 372

- 《水质样品的保存和管理技术规定》HJ493

- 《水质悬浮物的测定重量法》GB 11901

- 《水质浊度的测定》GB 13200

# 附：条文说明