附件

深圳市既有建筑节能改造项目管理

工作指引

一、申报单位要求

（一）实施既有建筑节能改造项目（以下简称“改造项目”）的投资单位；

（二）在中国国内注册，具备独立法人资格的企事业单位、社会组织；

（三）具备健全的财务核算和管理体系，正常经营满1年以上。

二、申报项目要求

（一）深圳市行政区域（含深汕合作区）的改造项目，包括公共建筑、工业用地上的办公建筑、地下车库部分以及独栋停车场（不包括自动停车库）；

（二）原建筑已竣工投入使用三年及以上；

（三）2021年1月1日之后完成改造并通过验收；

（四）非节水、节气单项改造项目。

三、申报材料要求

申报单位应按方案阶段、核验阶段以及运行评估阶段三个阶段提交改造项目材料，已完成改造的项目应同时提交方案、核验两个阶段的材料，各阶段所提交材料具体要求如下：

（一）方案阶段

1.深圳市既有建筑节能改造项目申请表（原件，见附录1）

2.申报单位法定代表人证明书（原件）及身份证；

3.法人授权委托书（原件）及被委托人身份证；

4.申报单位及实施改造的节能服务企业营业执照；

5.改造项目申报授权书（原件，见附录2）

6.改造项目申报承诺书（原件，见附录3）

7.改造项目合同副本；

8.改造项目业主权利证明文件、房屋租赁合同、物业管理服务合同，按项目实际情况提供其中一种；

9.节能改造实施方案；

10.实施改造前三年能耗账单；

11.原建筑竣工时间及面积证明文件；

12.原建筑用能设备明细及技术参数。

（二）核验阶段

1.改造项目验收报告、分项工程质量验收记录；

2.节能改造涉及的主要设备详细清单，主要材料、设备、构件的质量证明文件以及进场检验记录等；

3.改造项目验收后一个月能耗账单；

4.涉及集中空调改造的需提交设备单机试运转记录、设备系统联合试运转及调试记录。

（三）运行评估阶段

改造项目验收后一年能耗账单。

- 申报单位须按上述申报材料顺序编辑目录，标注页码，胶装成册（备注原件的应提供文件原件，其他提供复印件），加盖单位公章，并报送纸质材料及电子扫描件各2份至深圳市福田区振兴路1号住建科研楼北楼409室。

四、申报流程

（一）材料受理

申报单位向市建设科技促进中心提交申报材料，市建设科技促进中心对申报材料进行形式审查，审查通过的予以受理，纳入深圳市既有建筑节能改造项目管理，申报材料不全的退回申报单位，告知补齐补全资料要求。

- （二）改造项目实施

- 改造项目采用的设备、材料及改造技术措施应满足相关规范及标准要求。市建设科技促进中心自予以受理之日起每月跟踪项目实施进度，申报单位应向市建设科技促进中心提供改造项目动态。

- （三）改造项目能效测评

- 1.现状核查

- 根据申报单位所提交的方案阶段材料，市建设科技促进中心对改造项目进行现状核查。

- 2.现场核验以及节能量核验测评

- 改造项目通过合同甲乙双方验收并连续运行一个月后，根据申报单位所提交核验阶段材料，市建设科技促进中心对改造项目进行现场核验，同时组织能效测评机构对改造项目进行节能量核验测评，出具《公共建筑节能改造项目核验测评节能量核定报告》。

- 3.节能量运行评估

- 改造项目验收运行一年后，申报单位向市建设科技促进中心提交运行评估阶段材料，市建设科技促进中心组织能效测评机构进行评估，出具《公共建筑节能改造项目运行节能量评估报告》。

- 附录：1.深圳市既有建筑节能改造项目申请表

2.深圳市既有建筑节能改造项目申报授权书

3.深圳市既有建筑节能改造项目申报承诺书

4.深圳市既有建筑节能改造项目折算面积计算方法

附录1

- 深圳市既有建筑节能改造项目申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 建筑面积（㎡） |  | 改造面积（㎡） |  |  |
| 建筑竣工时间 |  | 建筑功能 |  |  |
| 申报单位 |  | 联系人 /电话 |  |  |
| 业主（使用人） |  | 联系人 /电话 |  |  |
| 物业管理单位 |  | 联系人 /电话 |  |  |
| 节能服务企业 |  | 联系人 /电话 |  |  |
| 节能改造 投资单位 |  | 投资方式 |  | □ 节能效益分享型 □ 节能量保证型 □ 其他___________ |
| 改造内容 |  |  |  |  |
| 基准年能耗 （千瓦时/年） |  | 改造投资额（万元） |  |  |
| 预估节能量 （千瓦时/年） |  | 预估节能率 （%） |  |  |
| 项目业主（或使用人）单位： ( 盖章 ) 年 月 日 |  | 节能改造投资单位 ( 盖章 ) 年 月 日 节能服务企业： ( 盖章 ) 年 月 日 |  |  |

- 附录2

深圳市既有建筑节能改造项目申报授权书

深圳市住房和建设局：

我单位是  （建筑名称）  的  □业主/□使用人  ，我单位同意授权 （申报单位名称） 将 （改造合同中的项目名称） 向你单位申报纳入深圳市既有建筑节能改造项目管理。

(盖章)

年   月   日

附录3

深圳市既有建筑节能改造项目申报承诺书

深圳市住房和建设局：

我单位申报纳入深圳市既有建筑节能改造项目管理所提交 （改造合同中的项目名称） 相关材料属实，并配合完成项目相关资料收集以及运行评估等工作，若有违反相关法律政策规定的，愿意承担相应责任。

(盖章)

年   月   日

附录4

深圳市既有建筑节能改造项目折算面积

计算方法

- 公共建筑、工业用地上的办公建筑整体节能改造项目，任务完成量折算面积计算方法：

折算面积=改造面积×折算系数①；折算系数①：0≤节能率＜15%时，折算系数①=节能率15%；节能率=改造前建筑基准年能耗−改造后建筑年能耗改造前建筑基准年能耗×100%，精确到0.1%；节能率≥15%时，折算系数①=1。

二、独栋停车场，建筑的地下车库（不包括自动停车库）节能改造项目，任务完成量折算面积计算方法：

折算面积=停车场面积×折算系数②；折算系数②=节能率70%×0.65。